Kutno, dnia 23. 07. 2013r.

### O G Ł O S Z E N I E

### o przetargu na dostawę płynów i wyrobów do leczenia nerkozastępczego

# Nr postępowania ZP/ 18 /13

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego” ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (w progu poniżej 200 tys. euro) na dostawę:

- płyny do hemodializy,

- płyny kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT,

- sprzęt jednorazowy kompatybilny z aparatem  typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT

( zestawy, cewniki, worki, dreny),

Kod CPV: 33181510-0, 33181520-3.

- W postępowaniu nie można składać ofert częściowych i ofert wariantowych, nie jest wymagane wniesienie wadium. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 8 00 do 14 00 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

- Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

- Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

A. 	Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

B. 	Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

C. 	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

D. 	Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

6.   Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

    - Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty ( nie jest wymagane, jeśli podpisujący ofertę jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z imienia i nazwiska w dokumencie rejestracyjnym).

    - Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane, aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679/2010) lub w przypadku  wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

          - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji  części zamówienia, Zamawiający żąda także od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach: 2, 3, 4, 5,

          - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp , wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9-11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dotyczącej tych podmiotów.

          - Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

          - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2, 3, 4, 5, składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- Kryteria oceny ofert w przetargu -Cena 100%.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do dnia 01.08.2013r. do godz. 10 00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2013r. godz. 1030 w siedzibie Zmawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

- Zgodnie z przepisami art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- W postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- W postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

- Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Pamela Janecka – Szlozer i Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

tel. 24- 388-02-10 (2-47). Adres poczty elektronicznej: p.janecka@szpital.kutno.pl

Podpisał

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Sp. z o.o.

Andrzej Musiałowicz

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

    - w Biuletynie ZP pod nr 288358-2013 w dniu 23.07.2013r,

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH    WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PŁYNY I WYROBY DO LECZENIA NERKOZASTĘPCZEGO

Zamawiający:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.,

ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego”

tel. - Centrala 24-388-02-00

tel./fax – Sekretariat 24-388-02-01

adres strony internetowej: www.szpital.kutno.pl

---------------------------------------------------------------------------------

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia -  tel. 24-388-02-10

tel./fax.  24-388-02- 47

e-mail: p.janecka@szpital.kutno.pl

tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 200 000 EURO

nr postępowania: ZP/18/13

Zatwierdził:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Sp. z o.o.

Andrzej Musiałowicz

Rozdział I

Informacje ogólne.

- Postępowanie  prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych ( t. j. DZ. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759), zwaną dalej „ustawą” oraz w przepisach wykonawczych do niej.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (zwaną dalej „SIWZ”) pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- W postępowaniu:

  - nie można składać ofert częściowych,

  - nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

  - nie ma możliwości składania ofert wariantowych,

6.   W postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów i wyrobów do leczenia nerkozastępczego dla „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego”.

- płyny do hemodializy,

- płyny kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT,

- sprzęt jednorazowy kompatybilny z aparatem  typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT

( zestawy, cewniki, worki, dreny),

Kod CPV: 33181510-0, 33181520-3.

- Zapotrzebowanie ilościowe i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia były dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679/2010)

- Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie okresy ważności min. 24 m-ce od dnia dostawy.

Rozdział III

#### Termin wykonania zamówienia.

Sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy

Rozdział IV

#### Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

A. 	Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

B. 	Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

C. 	Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

D. 	Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

Rozdział V

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

I. Informacja o formach w jakich wymagane dokumenty mają być składane:

- Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

II. 	Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty ( nie jest wymagane, jeśli podpisujący ofertę jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z imienia i nazwiska w dokumencie rejestracyjnym).

- Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane, aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679/2010) lub w przypadku  wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

          - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji  części zamówienia, Zamawiający żąda także od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach: 2, 3, 4, 5,

          - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp , wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9-11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dotyczącej tych podmiotów.

          - Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

          - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2, 3, 4, 5, składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Rozdział VI

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się

z Wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przekazywane w postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem

lub drogą elektroniczną wg zasady :

  - Zamawiający zamieszcza je na własnej stronie internetowej www.szpital.kutno.pl

  - Wykonawcy przekazują je na adres poczty elektronicznej- p.janecka @szpital.kutno.pl

- Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów i składania wyjaśnień przez Wykonawców faxem w wyznaczonym terminie pod warunkiem, że uzupełniane dokumenty ( art. 26 ust. 3 ustawy) i wyjaśnienia (art. 87 ustawy ) niezwłocznie zostaną dostarczone do Zamawiającego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem„za zgodność z oryginałem”.

- Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów o których mowa w pkt. 1.

- Zgodnie z przepisami  w art. 38 ustawy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust 1 ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust 1 ustawy.

- Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.

- W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców a informację o terminie zebrania umieści na swojej stronie internetowej. Informację z zebrania zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań, Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieści na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający informuje, iż w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmiana specyfikacji zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

- Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt.10, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach.

Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym została przekazana SIWZ oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy oraz poprawi omyłki:

- jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miary i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokładnemu obliczeniu ceny,

- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokładnemu obliczeniu ceny,

- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie.

- Informacja dotycząca odwołania: kopię wniesionego odwołania Zamawiający, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania odwołania, prześle innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści ją również na swojej stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Pamela Janecka – Szlozer i Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-10 (2-47). Adres poczty elektronicznej: p.janecka@szpital.kutno.pl

Rozdział VII

## Wymagania dotyczące wadium.

W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

Rozdział VIII

## Termin związania ofertą.

- Zgodnie z przepisami art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Zgodnie z art. 182 ust. 6 w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Rozdział IX

#### Opis sposobu przygotowania ofert .

- Wymaga się aby oferta była sporządzona na Formularzu Oferty – załącznik nr 2, a wszystkie wymagane dokumenty z Rozdziału V muszą stanowić załączniki do oferty.

- Oferta ma zawierać również wypełniony w całości Formularz Cenowy - załącznik nr 1.

- Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści, w języku polskim. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane. Oferta powinna być podpisana ( Formularz Oferty – Załącznik Nr 2) przez osobę wskazaną w dokumencie rejestracji firmy uprawnioną do reprezentacji lub osobę posiadającą pełnomocnictwo.

- Wymagane jest aby wszystkie zapisane strony oferty i miejsca z ewentualnymi poprawkami były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych„PRZETARG -oferta na dostawę płynów i wyrobów do leczenia narkozastępczego Nr ZP/18 /13”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

- Wykonawca zgodnie z przepisami art. 84 ust 1 ustawy, może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Rozdział X

#### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52  do dnia 01.08.2013r. do godz. 10 00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego – Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2013r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

- Termin składania ofert może być przedłużony w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych – zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy.

- Termin składania ofert może być przedłużony w wyniku dokonania zmiany treści SIWZ nieprowadzacej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmiany w ofertach – zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy.

- Zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy termin składania ofert może być przedłużony w wyniku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ.

Rozdział XI

Opis sposobu obliczenia ceny.

- Ceny należy wpisywać zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu Cenowym-

Załącznik Nr 1.

- Ceny jednostkowe i wartości : netto i brutto przedmiotu zamówienia muszą być podane w PLN, powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza).

- Wartość brutto powinna stanowić kwota będąca iloczynem zapotrzebowanych ilości i ceny jednostkowej netto powiększona o stosowną stawkę VAT. Ostatecznie wartością oferty będzie suma wartości brutto poszczególnych pozycji.

- Zamawiający informuje, że rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane

w PLN.

Rozdział XII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cena    – 100%,

Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium oceny ofert :

Cena = cena najniższa z oferowanych / cena oferty badanej x 100

Najwyższa ilość uzyskanych punktów  zadecyduje o wyborze oferty.

Rozdział XIII

## Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający informuje, że wybranemu Wykonawcy zostanie przesłana do podpisu umowa, której treść przedstawia Załącznik nr 5.

- Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli

- złożono tylko jedną ofertę,

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

4.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

5.   Zamawiający uzna za uchylanie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy, brak odpowiedzi na dwukrotne, pisemne wezwanie Wykonawcy do podpisania i odesłania przesłanej do podpisu umowy.

Rozdział XIV

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający informuje, iż nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w niniejszym postępowaniu.

Rozdział XV

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego

na warunkach określonych w projekcie umowy, której treść zawiera Załącznik Nr 5 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

Rozdział XVI

Pouczenie o środkach odwoławczych.

- Zgodnie z przepisami art. 180 ustawy Wykonawcom przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania,

  - odrzucenia oferty odwołującego

    - Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

    - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

    - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

    - Na czynności, o których mowa w art. 181 ust 2  ustawy , nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

    - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

    - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

    - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    - Zgodnie z art. 198a ustawy na orzeczenie Izby  stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

    - Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

    - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

    - Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

    - Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią :

- Formularz cenowy								- Załącznik Nr 1

- Formularz oferty									- Załącznik Nr 2

- Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa

w art. 22 ust 1 ustawy								- Załącznik Nr 3

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia				- Załącznik Nr 4

- Projekt umowy									- Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 2

##### FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy : ................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy : .......................................................................... woj. ..........................................................

REGON: ......................................................................  NIP: ..................................................................................  Wykonawca  wpisany do Rejestru ...........................................................................................................................

w dniu .................................................................... pod Nr ......................................................................................

Telefony kontaktowe ................................................................. fax:  ......................................................................

Osoba/y, które będą podpisywać umowę ................................................................................................................

Osoba/osoby wpisane w dokumencie rejestracyjnym firmy uprawniona/ne do reprezentowania firmy: .................

..................................................................................................................................................................................

Zamawiający: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego”

Nr postępowania ZP/18/13

Przystępując do przetargu nieograniczonego na dostawę  płynów i wyrobów do leczenia nerkozastępczego oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

1. 	Wartość (zgodnie z formularzem cenowym) oferty netto wynosi :  .................................................................................................................................................................. PLN, wartość oferty brutto wynosi ..................................................................................................................... PLN,

( słownie : ........................................................................................................................................................) w tym podatek VAT wynosi ..........................% , co stanowi wartość .......................................................PLN.

- Oświadczamy, że wartość brutto podana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

- Zamówienie zamierzamy zrealizować sami w całości / część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom*

- Wskazujemy część zamówienia, której wykonanie powierzymy podwykonawcom( jeżeli dotyczy):...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Będziemy / nie będziemy * polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów i zobowiązujemy się do udowodnienia Zamawiającemu, iż będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawimy w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wyrażamy zgodę na termin płatności: przelewem w terminie 60 dni od dnia przedłożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

- Informujemy, że informacje składające się na ofertę , zawarte na stronach ( jeżeli dotyczy) ........................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt ogólnych warunków umowy został przez  nas zaakceptowany i zobowiązujemy się   w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.

Oferta liczy ................................................... kolejno ponumerowanych stron.

Załącznikami do oferty są :

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................

.........................

...........................................................................

data                                                                            upoważniony przedstawiciel

(pieczęć i podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania przetargowego w sprawie realizacji zamówienia publicznego na : -..................................................................................................................................................................

ja niżej podpisany ..................................................................................................................................................................

prezentujący  ( nazwa i siedziba  firmy)1: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze do reprezentowania w/w firmy

oświadczam, że:

spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień

publicznych:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności.

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie2.

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia2.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia2.

................................                           ...................                         .................................

miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis

1   W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

2   Wykonawcy, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązani są do udowodnienia Zamawiającemu, iż będą dysponować zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawią w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Załącznik nr 4

# OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania przetargowego w sprawie realizacji zamówienia publicznego na : -..................................................................................................................................................................

ja niżej podpisany ..................................................................................................................................................................

prezentujący  ( nazwa i siedziba  firmy)1: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze do reprezentowania w/w firmy

oświadczam, że:

brak jest podstaw do wykluczenia naszej firmy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.

................................                           ...................                         .................................

miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis

1   W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

Załącznik nr 5

UMOWA

Projekt

zawarta w dniu  .............................. w Kutnie pomiędzy „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka

z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr A. Troczewskiego”. NIP: 775-26-31-681 , REGON: 100 974 785 - reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Andrzeja Musiałowicza, zwanym dalej Zamawiającym

a

Firmą........................................................................................................................................................z siedzibą: .............................................................................................................................................. , wpisaną w dniu ..................... do ..........................................................  pod nr ....................................

NIP: .....................................................................  REGON: ................................................................... reprezentowaną przez : .............................................................., zwanym dalej Dostawcą

§ 1

- Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego, nr postępowania ZP/18/13,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. DZ. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759).

- Przedmiotem umowy jest dostawa płynów i wyrobów do leczenia nerkozastępczego.

- Przedmiot umowy szczegółowo określony jest w Formularzu Cenowym - Załączniku Nr 1, stanowiący integralną część umowy.

- Wartość netto umowy wynosi:  ..................................................................................................PLN.

słownie:...............................................................................................................................................

- Wartość brutto umowy wynosi :   ...............................................................................................PLN.

słownie: ..............................................................................................................................................

§ 2

- Dostawa przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie, na koszt Dostawcy na podstawie okresowych zamówień cząstkowych, składanych przez Zamawiającego w formie telefonicznej, pisemnej bądź fax-em  -  w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Osoby upoważnione do składania zamówień ze strony Zamawiającego :........................................

............................................................................................................................................................

- W przypadku niedotrzymania warunków dostawy, o których mowa w pkt.1, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

§ 3

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w oryginalnych opakowaniach -  zabezpieczyć transport oraz ponieść ewentualne konsekwencje  z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.

- Odbiór ilościowy i jakościowy nastąpi każdorazowo w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby przedmiot umowy były dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679/2010).

- Dostarczane artykuły muszą posiadać odpowiednie okresy ważności min. 24 m-ce od dnia dostawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towarów w terminie 5 dni od dnia dostawy, w przypadku stwierdzenia  niezgodności dostawy pod względem ilościowym i asortymentowym w stosunku do złożonego zamówienia. Koszty związane ze zwrotem w/w towaru oraz różnicę kosztów ewentualnego zakupu interwencyjnego ponosi Dostawca.

- Zamawiający zastrzega sobie również prawo zwrotu przedmiotu umowy w przypadku

stwierdzenia wad ukrytych w dostarczonym towarze. Zwrot towaru nastąpi po uznaniu przez Dostawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie.

§ 4

- Dostawca zobowiązuje się do stosowania cen określonych w umowie przez cały okres trwania umowy.

- Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w formie przelewu w terminie 60 dni od dnia przedłożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki następuje automatycznie z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

- W przypadku wystawienia faktury niezgodnej z obowiązującymi cenami, określonymi w umowie, Zamawiający odeśle daną fakturę a Dostawca zobowiązany jest wystawić korektę do faktury, przy czym termin płatności będzie obowiązywał od otrzymania skorygowanego rachunku.

- Strony umowy oświadczają zgodnie, iż wszelkie wpłaty dokonywane przez Zamawiającego zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet należności głównej, a następnie na poczet ewentualnych odsetek.

§ 5

Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 6

- Umowę zawiera się na czas określony 12 miesięcy licząc od daty jej podpisania.

- Zamawiający zastrzega, iż zakres świadczenia Dostawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, po uprzednim zawarciu odpowiedniego aneksu do umowy w następujących sytuacjach:

  - w przypadku obniżenia ceny dostarczanego przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę ceny na korzystniejszą dla Zamawiającego,

  - w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy dopuszcza się zmianę tego przedmiotu na zastępczy, w tej samej cenie co zastępowany, posiadający porównywalne parametry. Zmiana ta musi być poprzedzona testowaniem nowego produktu przez Zamawiającego i wyrażeniem zgody na przetestowany produkt. Przed podpisaniem aneksu Dostawca dostarczy dokumenty dopuszczające zastępczy produkt do obrotu zgodne z obowiązującymi przepisami,

  - w przypadku gdy umowa nie została zrealizowana jeszcze w pełnym zakresie a termin realizacji minął dopuszcza się przedłużenie terminu realizacji umowy aż do czasu zrealizowania umowy w pełnym zakresie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Dostawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania z zapłatą przez Zamawiającego za okres co najmniej 3 miesięcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nienależytego wywiązania się Dostawcy z warunków umowy.

- Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia w przypadku niezasadnego odstąpienia przez Dostawcę od umowy lub niezasadnego wypowiedzenia jej przez Dostawcę, a także w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 7.

§ 7

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY