FORMULARZ CENOWY                                      Załącznik Nr 1

| Pakiet nr 1 - SONDY ŻOŁĄDKOWE |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Sonda żołądkowa z PCV – dł. min. 80cm z własną zintegrowaną zatyczką o rozmiarach:8-20 CH | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sonda żołądkowa z PCV – dł. min. 80cm o rozmiarach:22-36 CH | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 2 - Dreny Kehra i dreny do jamy otrzewnej |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Dren Khera (T) – lateks silikonowany – dł.drenu nie mniej niż 70 cm w rozmiarach 10-24. Pakowane papier-folia | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren Latex sterylny do jamy otrzewnej o rozmiarach 18-36. Pakowane papier-folia. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 3 – OBWODY ODDECHOWE DO RESPIRATORÓW |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 150 cm równoległoramienny, trójnik Y z portami, ze złączami 22M/15F, złącze respiratora 22Flex-22Flex(elastyczne) sterylny. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Obwód oddechowy, jednorurowy, dwuświatłowy, z funkcją wymiennika ciepła 6,2 C na 180 cm przy 4/l/min do respiratora, jednorazowy. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Obwód dla dzieci z PCW, zwykły trójnik Y z portami, długość min 1500 cm, złącza respiratora 22-22(elastyczne)dodatkowe ramię min 80 cm, z odwadniaczami, sterylny. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 4 - ZESTAW OPATRUNKOWY DO WKŁUC CENTRALNYCH |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Zestawy opatrunkowe do zakładania wkłuć centralnych, z możliwością wklejenia do historii choroby potwierdzenia jakości produktu. Wyposażone w folie do oklejania miejsca wkłucia, szew chirurgiczny, 2 igły, jałowe gaziki i ręcznik papierowy. | op | 1300 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 5 – OWINIĘCIA NA ZWŁOKI |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Owinięcie na zwłoki dla dorosłych ok. długość 230cm x szerokość 180 cm (kolor czarny). | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Owinięcie na zwłoki dla dzieci ok. długość 100cm x szerokość 80 cm (kolor czarny). | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 6 - ŻEL DO DEFIBRYLATORÓW |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Żel do defibrylatorów | butt. / 500ml | 60 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 7 – GRUZ KOSTNY NATURALNY |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Gruz kostny 5g | op | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gruz kostny 7g | op | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 8 – SUWAKI |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Suwak do tymczasowego zamknięcia jamy brzusznej, długość min. 25 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

| PAKIET 9 – SZWY WCHŁANIALNE |  |
| --- | --- |
| Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z polimerów kwasu poliglikolowego, powlekane, wchłaniające się 60-90 dni, o średniej minimalnej wytrzymałości węzła na zerwanie wynoszącej 70-80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Grubość nitki | Długość nitki | Rodzaj igły | Długość igły w mm | Krzywizna igły | Ilość nitek na rok | Cena netto za 1 nitkę | Cena brutto za 1 nitkę | VAT% | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa nitki | Producent | Nr katalogowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4/0 | 70-75 | okrągła | 20 | ½ koła | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3/0 | 70-75 | okrągła | 22 | ½ koła | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3/0 | 70-75 | okrągła | 26 | ½ koła | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2/0 | 70-75 | okrągła | 26 | ½ koła | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2/0 | 70-75 | okrągła | 30 | ½ koła | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 70 | okrągła | 26-27 | 5/8 koła | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 70-75 | okrągła | 37 | ½ koła | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 70-75 | okrągła | 43 | ½ koła | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 70-75 | okrągła | 76 | ½ koła | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 70-75 | okrągła | 37 | ½ koła | 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 90 | okrągła | 48-50 | ½ koła | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2 | 90 | okrągła | 40-43 | ½ koła | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2 | 90 | okrągła | 48-50 | ½ koła | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3/0 | 150 | - | - | - | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2/0 | 150 | - | - | - | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 150 | - | - | - | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |