## ZAŁĄCZNIK NR 1

# FORMULARZ CENOWY

| * Pakiet nr 1 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, Nr katalogowy |
| 1 | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony o średnicy 25, 28-29, 31-33mm. Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. lub Stapler okrężny jednorazowy , zakrzywiony o średnicy 25, 28-29, 31-33mm z regulowaną wysokością zszywki i z gumowaną, antypoślizgową rękojeścią; Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler okrężny jednorazowy, prosty o średnicy 25, 28-29, 31-33mm. Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia lub Stapler okrężny jednorazowy, prosty o średnicy 25, 28-29, 31-33mm z regulowaną wysokością zszywki i z gumowaną, antypoślizgową rękojeścią; Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |

| * Pakiet nr 2 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, Nr katalogowy |
| 1 | Stapler jednorazowy zamykający, z obrotową rękojeścią i wyginającą się główką, o dł. linii szwów 55 mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5 lub 4,8 mm z automatyczną regulacją docisku zszywek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |

| * Pakiet nr 3 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, Nr katalogowy |
| 1 | Stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 55-60mm, załadowany ładunkiem do tkanki normalnej lub grubej, zawierający zszywki wykonane z tytanu. Zamawiający określi rozmiar zszywek każdorazowo przy składaniu zamówienia. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, o długości 55-60mm, z ładunkiem umieszczającym od 4 do 6 rzędów tytanowych zszywek, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku lub staplera. Stapler dostarczony z ładunkami. Do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0mm), standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący, o długości 55-60mm, umieszczający od 4 do 6 rzędów tytanowych zszywek. Do tkanki naczyniowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,0mm), standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, o długości 75-80mm, z ładunkiem umieszczającym od 4 do 6 rzędów tytanowych zszywek, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku lub staplera. Stapler dostarczony z ładunkami . Do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący, o długości 75-80mm, umieszczający od 4 do 6 rzędów tytanowych zszywek, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku. Do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm), do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, o długości 100-102mm, z ładunkiem umieszczającym 4 rzędy tytanowych zszywek. Stapler dostarczony z ładunkami do tkanki normalnej i grubej. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunek jednorazowego użytku do staplera liniowego jednorazowego użytku zamykająco-tnący, o długości 100-102mm, umieszczający 4 rzędy tytanowych zszywek, przeznaczony do tkanki normalnej i grubej. Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |

| * Pakiet nr 4 Staplery, ładunki jednorazowe i trokary do operacji laparoskopowych |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, Nr katalogowy |
| 1 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy o średnicy trzonu 12mm, do ładunków jednorazowych laparoskopowych, pozwalający każdorazowo odpalać przy jednym zabiegu ładunki o dł. 45mm i 60mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w długościach standardowych. lub Stapler jednorazowy laparoskopowy o średnicy trzonu 12mm, do ładunków jednorazowych laparoskpowych, dostarczony każdorazowo w zestawie pozwalającym odpalać przy jednym zabiegu ładunki o dł. 45mm i 60mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępny w 2 długościach standardowych lub Stapler jednorazowy laparoskopowy z wbudowaną artykulacją do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 i 60 mm | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunki do staplerów laparoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku lub w staplerze, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, prosty, do tkanki pośredniej i grubej. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunki do staplerów laparoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku lub w staplerze, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, prosty, do tkanki pośredniej i grubej. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunki do staplerów laparoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku lub w staplerze, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm, z artykulacją( lub bez artykulacji jeżeli tak jest w staplerze), do tkanki pośredniej i grubej. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunki do staplerów laparoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku lub w staplerze, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, z artykulacją,ą( lub bez artykulacji jeżeli tak jest w staplerze) do tkanki pośredniej i grubej. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm, przyjmujący staplery laparoskopowe, długości kaniuli 100mm lub 150mm, ożebrowana kaniula, automatyczna i bezobsługowa uszczelka 5-12mm, trokar z systemem bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem metalowym lub plastikowym, z ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki. | szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy trokar o średnicy 15mm, długości kaniuli 100mm, ożebrowana kaniula, trokar z systemem bezpieczeństwa, z ostrzem metalowym lub plastikowym rozpychaczem, z ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |

*  Zamawiający wymaga, aby w Pakietach Nr 1,2,3,4 przedmiot zamówienia wykazywał się:

- szczelnością zespolenia po użyciu staplera

- hemostazą po zespoleniu staplerem

| Pakiet nr 5 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn.netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, Nr katalogowy |
| 1 | Jednorazowy port dostępu laparoskopowego, wykonany z plastycznej pianki, z 3 kanałami roboczymi do wprowadzenia 3 kaniul 5mm lub 2 kaniul 5mm i 1 kaniuli o średnicy 12mm, zapewniający dużą szczelność podczas długich procedur laparoskopowych, posiadający zintegrowany wężyk do podłączenia CO2. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsownica jednorazowa laparoskopowa, automatyczna, średnica trzonu 5mm, długość klipsa po zamknięciu co najmniej 9mm. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |

| Pakiet nr 6 ( końcówki do posiadanego generatora GEN11) |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn.netto w PLN | VAT w % | Cena jedn.brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, Nr katalogowy |
| 1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 14 cm, śr 5mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |

| Pakiet nr 7 Zestaw do gastrostomii |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, Nr katalogowy |
| 1 | Zestaw do gastrostomii, przezroczysty, silikonowany zgłębnik z podziałką, rozm. 20, dług. 20 lub 23 cm, silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, silikonowy wewnętrzny balon mocujący 14,16,18,20. | Kompl | 10 |  |  |  |  |  |  |