# ZAŁĄCZNIK NR 1

## FORMULARZ CENOWY

| PAKIET NR 1 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. Brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, Nr katalogowy |
| 1. | Wkręty do kości korowej samogwintujące, gniazdo hexagonalne Ø 4,5; x 1,75 od L-12 do L-70 | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty do kości drobnychsamogwintujące,gniazdo hexagonalne Ø3,5x1,25 dl10-110 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, gniazdo hexagonalne ,Ø 6,5 całe gwintowane od L-40 do L-140 | szt. | 235 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, hexagonalne Ø6,5z gwintem w połowie długości od L-30 do L-140 | szt. | 235 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące,hexagonalne Ø6,5z gwintem w 1/31 długości od L-30 do L-140 | szt. | 235 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkręt kaniulowany Ø 7,0pełnogwintowany L 25-130 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=16 mm od L-35 do L-130 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=32 mm od L-35 do L-130 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany w 1/3 długości ,samogwintujący do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany na całej długości,samogwintujący,do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Śrubokręt do śrub kaniulowanychØ 4,5 do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Śrubokręt do śrub kaniulowanych Ø6,5 Ø7,0 | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podkładka pod wkręty kaniulowane Ø6,5 ; Ø7,0 od D-10 do D-15 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Wiertło do wiertarki typ złącza AO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 2 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | R 2,7 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | R 2,8 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | R 3,2 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | R3,5 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | R 3,7 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | R 4,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rozwiertak do wiertarki typ złącza AO R6,5; 4,5; 3,5; dł. 150mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rozwiertaki ręczne R 4,5;3,5; dł.150-180mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rozwiertaki ręczne R 6,5 dł.180-210mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podajnik automatyczny do śrub hexagonalnych typ złącza AO dł. 150mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wiertło kaniulowane dł 150-300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 3,2; 3,7; 4,5; 4,7 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wiertło dł 150-300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř 2 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | R2,7 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř 2,8 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř 3,2 | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | R3,5 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř 3,7 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř 4,5 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | R6;7 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Druty Kirschnera |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř -1,0;1;6 ;1,8( L-150 mm- gwintowane na końcu) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř – 1 ( L-310 mm) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř – 1,2 (L-310 mm) | szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř – 1,6 (L-310 mm) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř - 1,8 (L-310 mm) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř - 2 (L-310 mm) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř – 1 (L-150 mm) | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř - 1,2 (L-150 mm) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř - 1,6 (L-150 mm) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř – 1,8 (L-150 mm) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ř – 2 (L-150 mm) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Grot Steinmann`a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L-170 mm ;Ø4,0mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | L-210 mm ;Ø4,0mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | L-180mm ;Ø4,5 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | L-210 mm ;Ø4,5 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | L-180mm ;Ø5,0 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | L-210mm ;Ø5,0 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Grotowkręt Schanz’a L-180mm ;Ø=5,0mm gwintowany po środku | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |

| PAKIET NR 2 |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. Brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, Nr katalogowy |
| 1. | Piły oscylacyjne do posiadanej wiertarki wahadłowej firmy Stryker/ TPS Sagitlal Saw | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |

| PAKIET NR 3 +/- 10% komis |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto w PLN | VAT w % | Cena jedn. Brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, Nr katalogowy |
| 1. | Śruby DHS 12,5 od L-55 do L-115 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka kątowa klasyczna DHS L-38 135o blokowana za pomocą śruby doszyjkowej i pinu derotacyjnego od 2 otw. Do 12 otw. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Śruby kompresyjne DSK/DSB | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szpilki gwintowane prowadzące śrubę DHS | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Piny derotacyjne | szt. | 245 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Płyty 95o - kolanowe od 6 otw. Do 12 otw. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia.

| PAKIET NR 4 ( +/- 10% komis) |
| --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn.netto w PLN | VAT w % | Cena jedn.brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent, Nr katalogowy |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy udowy blokowany poprzecznie z możliwością kompresji i z możliwością blokowania rekonstrukcyjnego – kaniulowany, z otworem owalnym w części dalszej pozwalającym na dynamizację zespolenia, Ø 9-14 mm o długości 200-480 mm+ do każdego rozm. Komplet śrub blokujących, stop tytanu | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna lub śruba zasklepiająca, stop tytanu | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany, -kaniulowany do kości piszczelowej, Ø 8-12 mmo dlugości 270-390 mm do każdego rozm. Komplet śrub blokujących, stop tytanu | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna lub śruba zasklepiająca, stop tytanu | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej z kompresją Ø6-9mm o długości 180-320mm + do każdego rozm. Komplet śrub blokujących, stop tytanu | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Śruba kompresyjna lub śruba zasklepiająca, stop tytanu | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przekrętarzowych, blokowany w rozmiarze 180 o kątach 125,130,135 stopni, blokowany śrubą do szyjki kości udowej z możliwością stosowania pina derotacyjnego, blokowany dystalnie System wykonany z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna pin derotacyjny), stop tytanu | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas
obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia.