Kutno, dnia  24.06.2014r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.

# Nr postępowania ZP/17/14

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

      - Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2 i 5 - (Płytka kątowa klasyczna DHS L-38 135o blokowana za pomocą śruby doszyjkowej i pinu derotacyjnego od 2 otw. Do 12 otw.) Zamawiający dopuści zmianę i zaoferowanie:  -  Płytki kątowej klasycznej DHS L-38 135o blokowanej za pomocą śruby doszyjkowej  ; od 2 otw. do 12 otw.) oraz w punkcie  5  tego samego pakietu (Piny derotacyjne) Zamawiający dopuści zaoferowanie wkrętów gąbczastych, spełniających  funkcję blokowania istoty gąbczastej ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia.

      - Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 15,16,17,-  Czy zamawiający może wydzielić do osobnego pakietu następujące pozycje z  Pakietu nr 1 punkt 15,16,17

(Rozwiertak do wiertarki typ złącza AO R6,5; 4,5; 3,5; dł. 150mm

Rozwiertaki ręczne  R 4,5;3,5; dł.150-180mm

Rozwiertaki ręczne  R 6,5 dł.180-210mm)

w związku z nieposiadaniem ich w asortymencie producenta.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia.

- Dotyczy Pakietu nr 1 poz.21-22 -  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 poz. 21-22 do odrębnego zadania np. 1A. Podział taki nie naruszy zapisów art.32 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych a spowoduje większą konkurencyjność i pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków zamówienia.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Musiałowicz

Do wiadomości

Wyjaśnienia umieszczone zostają

na stronie internetowej Zamawiającego.