„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno,2014.12.24

Do:  Wszystkich uczestników postępowania

Sygnatura sprawy: ZP/30/14.

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę odczynników do diagnostyki „in vitro” parametrów z krwi pełnej dla „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno wraz z dzierżawą analizatora, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Symbol postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP/30/14.

Zamawiający po dokładnej analizie wniesionych przez jednego z wykonawców w dniu 17 grudnia 2014 r. w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – zwanej w dalszej części pisma -  ustawą Pzp) pytań, w związku z ustawowym obowiązkiem udzielenia na nie odpowiedzi, mając na uwadze transparentność przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne jak i poszanowanie szeroko rozumianej zasady równego traktowania wykonawców, niniejszym wyjaśnia:

Treść pytań Wykonawcy:

1/ W rozdziale XIII SIWZ  Zamawiający opisał kryteria, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cena /dostawy/ - 90%

Logistyka - 5%

Ubezpieczenie - 5%

(Zamawiający wymaga , aby suma ubezpieczenia była zgodna z wartością aparatu)

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

Wartość  brutto oferty najtańszej

Ocena oferty X = 	 Wartość brutto oferty ocenianej         x 90

Logistyka 5% = 5 pkt. (jeśli wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że zapewnia dostawy kaset oraz wymianę analizatora w razie jego uszkodzenia w ciągu 24h – 5 pkt, brak oświadczenia – 0 pkt).

Ubezpieczenie 5% = 5 pkt. (jeśli wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o ubezpieczeniu analizatora na wypadek uszkodzenia lub kradzieży – 5 pkt., brak w/w oświadczenia - 0 pkt.)

Ogólna ocena oferty = ocena oferty X + Logistyka + Ubezpieczenie

Wnosimy  o przeanalizowanie zasadności ustalonych kryteriów oceny ofert , gdyż we wzorze oferty Zamawiający obligatoryjnie wymaga od każdego wykonawcy bez względu na oświadczenia składane w ofercie dla potrzeb punktacji oferty:
-obowiązku ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od ognia, zalania, i innych zdarzeń losowych, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej - § 3 ust. 6 wzoru umowy,

-obowiązku dostarczenia nowego analizatora w ciągu 24 godzin od zgłoszenia tego faktu w razie uszkodzenia lub kradzieży dzierżawionego analizatora -§ 3 ust. 7 wzoru umowy,

- obowiązku dostarczenia kaset w terminie  CITO - 24 godzin - §4 ust.4 wzoru umowy,

Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca, który nie złoży stosownego oświadczenia i nie uzyska punktów, a mimo to jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i tak będzie miał obowiązek poniesienia kosztów dodatkowego ubezpieczenia oraz  dostarczenia nowego analizatora w ciągu 24 godzin, dostarczenia kaset w ciągu 24 godzin, gdyż tego wymagają postanowienia  wzoru umowy, który musi zostać zaakceptowany przez Wykonawcę w  pkt. 5 formularza ofertowego. Wobec istotnej sprzeczności pomiędzy powyższymi zapisami Wykonawca nie może prawidłowo skalkulować oferty.

2.  Zgodnie z §4 ust. 4 wzoru umowy Wykonawca będzie dostarczał towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych „do …. oryginalnie zapakowany, w terminie do ... dni roboczych od złożenia danego zamówienia. Cito - w terminie do 24 godzin od złożenia danego zamówienia (dotyczy dostawy kaset).”

Prosimy o uściślenie kto ustala termin dostawy kaset, kiedy termin ten jest standardowy, a kiedy „CITO”?

3.  Zgodnie z §3 ust. 8 wzoru umowy Wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę analizatora określa się na kwotę ……… zł brutto/ miesiąc zgodnie  ze złożoną ofertą.

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca ma skalkulować  cenę czynszu dzierżawnego  w ofercie, skoro Zamawiający narzucił cenę dzierżawy w formularzu cenowym. Żaden przepis prawa nie daje Zamawiającemu  możliwości ustalania ceny w przetargu nieograniczonym w formularzu cenowym za wykonawcę. Wnosimy o wykreślenie  kwoty 3600 zł w formularzu cenowym oraz zmianę kryteriów oceny ofert w sposób pozwalający na ocenę zarówno ceny dostawy odczynników jak i ceny dzierżawy analizatora.

4.  W jaki sposób Wykonawca ma skalkulować cenę  dostawy odczynników /w której należy uwzględnić cenę dzierżawy powyżej 3600zł/ jeżeli zgodnie z §5 ust. 6 wzoru umowy  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy  nie wskazując jednocześnie wartości zmniejszenia umowy.

Wnosimy o wskazanie procentowo maksymalnej ilości niezrealizowania umowy,                         tak aby wykonawca mógł oszacować minimalny zakres umowy jaki zostanie zrealizowany.

Jednocześnie wnosimy o zmianę kryteriów oceny ofert w sposób pozwalający na ocenę zarówno ceny dostawy odczynników jak i ceny dzierżawy analizatora, w taki sposób, aby wysokość dzierżawy nie  ulegała obniżeniu w przypadku zmniejszenia liczby zamawianych odczynników.

W §9 ust.1 lit. c wzoru umowy Zamawiający nie wpisał wartości procentowej kary umownej  co może świadczyć o braku zamiaru wprowadzenia kary umownej. Wobec powyższego wnosimy o wykreślenie  całego zapisu jako zbędnego.

W §9 ust. 6 wzoru umowy wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a)   w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru, w wysokości 0,1% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

b/ za dostarczenie towaru z wadami 0,1% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości.

W naszej ocenie wskazane kary pokrywają się. Czy Zamawiający miał na myśli w  lit b/ karę za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi za wady? Termin usunięcia wady  w ramach rękojmi za wady nie został w umowie wskazany.

W jaki sposób nastąpi zwrot przedmiotu dzierżawy po zakończeniu umowy? Czy Zamawiający przewiduje możliwość zakupu przedmiotu umowy po zakończeniu umowy? Wnosimy o wprowadzenie do umowy stosownych uregulowań w tym zakresie.

Odpowiedź/wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający biorąc pod uwagę w/w uwagi i wątpliwości Wykonawcy dokonał stosownej modyfikacji treści SIWZ (i ogłoszenia) przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

(…) Rozdział XIII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cena /dostawy/ – 95%

Logistyka 5%

Ad.1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Formularza cenowego i ofertowego (Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ) muszą obejmować wszystkie koszty (w tym transportu, ubezpieczenia itp.) oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa w tym kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:

Wartość  brutto oferty najtańszej

Ocena oferty X = 	 Wartość brutto oferty ocenianej         x 95% x 100

Ad.2. Logistyka – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia wykonawców złożonego wraz z ofertą o  zapewnieniu standardowych dostaw kaset oraz opcji wymiany analizatora, w razie jego uszkodzenia lub awarii, - w ciągu 24 godzin od zgłoszenia danego zamówienia cząstkowego lub zgłoszenia uszkodzenia lub awarii, jeżeli w tym czasie Wykonawca (jego serwis) nie będzie w stanie przywrócić jego pełnej sprawności/funkcjonalności. Waga kryterium – 5%. Ocena wg reguły: spełnia – 5 pkt / nie spełnia – 0 pkt.

(…) FORMULARZ CENOWY – Załącznik Nr 2 do SIWZ:

Wartość brutto oferty wynosi :   ..................................................................................... PLN.

słownie: ...........................................................................................................................................................

(w tym ……………..  PLN, słownie: ………………………….……………………………………………………… ………………………………………………………………….. złotych za 36 miesięcy dzierżawy analizatora).

(…) FORMULARZ OFERTY – Załącznik Nr 2a do SIWZ:

** OPCJA: Oferujemy realizację standardowych dostaw kaset oraz opcję wymiany analizatora, w razie jego uszkodzenia lub awarii, - w ciągu 24 godzin od zgłoszenia danego zamówienia cząstkowego lub zgłoszenia uszkodzenia lub awarii analizatora, jeżeli w tym czasie Wykonawca (jego serwis) nie będzie w stanie przywrócić jego pełnej sprawności/funkcjonalności.

(…) Załącznik Nr 5 Umowa:

W § 1 dotychczasową treść ust. 2 zastępuje się nową w brzmieniu: (…)Wartość brutto umowy wynosi :   ..................................................................................... PLN.

słownie: .................................................................................................................................

(w tym …………..  PLN, słownie: …..………………………………………… ……………………………….. za 36 miesięcy dzierżawy analizatora).

Dotychczasową treść  § 3 zastępuje się nową w brzmieniu: (…)  1.Dzierżawiony na okres 36 miesięcy analizator, o parametrach zgodnych z wymogami opisanymi w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………. 2015 r. dostarczony zostanie przez Wykonawcę w okresie maksymalnie do 10 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy.

2. Dzierżawiony analizator winien spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do umowy.

3. / Wykreślony /

4. Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje analizator będący przedmiotem dzierżawy na własny koszt i ryzyko do/w siedziby Zamawiającego w Kutnie.

5.Przejęcie dostarczonego analizatora nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia z opisem stanu technicznego – załącznik nr 5.

6.Wykonawca  we własnym zakresie zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot  dzierżawy od ognia, zalania i innych zdarzeń losowych, m.in. od kradzieży i odpowiedzialności cywilnej.

7. W razie uszkodzenia/awarii analizatora Wykonawca zobowiązany jest dokonać jego naprawy i przywrócić pełną sprawność/funkcjonalność w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia/awarii przez Zamawiającego lub w sytuacji gdy nie będzie w stanie dochować w/w terminu dostarczyć nowy analizator o tożsamych parametrach lub lepszych, jej uszkodzony.

*** /Opcja: wymiana analizatora, w razie jego uszkodzenia lub awarii, - w ciągu 24 godzin od zgłoszenia uszkodzenia lub awarii, jeżeli w tym czasie Wykonawca (jego serwis) nie będzie w stanie przywrócić jego pełnej sprawności/funkcjonalności/ - *** zapis umowy w sytuacji gdy zaoferuje w/w opcję Wykonawca w swojej ofercie.

8. Wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę analizatora określa się na kwotę …………. zł brutto/ miesiąc zgodnie  ze złożoną ofertą Wykonawcy.

9. Zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie w terminie 60 dni od otrzymania faktury VAT od Wykonawcy wystawionej za poprzedni miesiąc rozliczeniowy. Z tym, że data wystawienia faktury za dany miesiąc rozliczeniowy nie może być wcześniejsza niż pierwszy dzień miesiąca następnego po miesiącu którego rozliczenie dotyczy.

10. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania dzierżawionego analizatora zgodnie z przeznaczeniem, wykazując należytą dbałość przy jego eksploatacji.

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić sprawność techniczną analizatora, w tym przeprowadzając niezbędne przeglądy serwisowe   i naprawy.

12. W przypadku awarii analizatora wynikającej ze stosowania odczynników złej jakości dostarczonych przez Wykonawcę, będzie on zobowiązany do pokrycia kosztów serwisu i wymiany oryginalnych części. (…);

Dotychczasową treść ust. 4 w  § 4 zastępuje się nową w brzmieniu: (…)  Wykonawca będzie dostarczał towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, , oryginalnie zapakowany, do siedziby Zamawiającego w Kutnie, w terminie do 2 dni roboczych od złożenia danego zamówienia cząstkowego. Dostawa w procedurze na „Cito – ratowanie życia” - w terminie do 24 godzin od złożenia danego zamówienia cząstkowego w w/w procedurze. (dotyczy dostawy kaset). (…);

Dotychczasową treść ust. 3 w  § 5 zastępuje się nową w brzmieniu: (…)  Zapłata za dostarczony na podstawie zamówienia towar nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w doręczonej przez niego Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej fakturze VAT, potwierdzającej dostawę towaru, w ciągu 60 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, z tym, że data wystawienia faktury za daną dostawę cząstkową nie może być wcześniejsza niż dzień jej faktycznej realizacji/dostawy. (…);

Dotychczasową treść ust. 6  § 5 zastępuje się nową w brzmieniu: (…)Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w wyniku zmniejszenia się zapotrzebowania Zamawiającego, jednakże zmniejszenie to nie może przekroczyć 10% w stosunku  do ilości określonej w niniejszej umowie. Takie zmniejszenie nie wymaga wypowiedzenia i nie rodzi prawa Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę. (…);

Dotychczasową treść  § 9 zastępuje się nową w brzmieniu: (…)  1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić sobie nawzajem kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, na jego pisemne uzasadnione wezwanie, karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia w dostawie, naprawie, uzupełnieniu lub wymianie przedmiotu umowy (dotyczy zarówno dostaw jak i dzierżawy).

b. Niezasadne odstąpienie od umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedną ze stron lub z winy tej strony, będzie podstawą do żądania przez drugą stronę, tytułem odszkodowania, kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umownej brutto, za wyjątkiem sytuacji gdy odstąpienie od umowy nastąpiło w trybie i na zasadach określonych wart. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

c. W razie opóźnienia zapłaty za przedmiot dostawy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.

d. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy, naprawy, uzupełnienia lub naprawy wadliwego, niedostarczonego lub uszkodzonego przedmiotu umowy (dotyczy zarówno dostaw jak i dzierżawy)  przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zakupu nie dostarczonej, nie wymienionej lub nie naprawionej całości lub części przedmiotu zamówienia u innego dostawcy/usługodawcy, a kosztami w/w „zakupu zastępczego” obciążyć Wykonawcę.

2.   Jeżeli szkoda Zamawiającego, spowodowana okolicznościami stanowiącymi podstawę naliczenia kar umownych, przewyższa wysokość naliczonych kar, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.

(…);

W § 10 dopisuje się ustęp 4 w brzmieniu: (…) Po zakończeniu obowiązywania umowy przedmiot dzierżawy (analizator) zostanie wydany Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w stanie niepogorszonym poza normalne zużycie. Koszt i ryzyko odbioru analizatora ponosi Wykonawca.  (…);

UWAGA !!! Zmodyfikowana treść SIWZ i ogłoszenia została opublikowana na stronie Zamawiającego www.szpital.kutno.pl

UWAGA !!! Jednocześnie Zamawiający, korzystają z przysługujących mu uprawnień przesuwa termin składania ofert na dzień 5 stycznia 2015 r. (poniedziałek) na godzinę 10:00.

Popisał:

Z upoważnienia

PREZESA ZARZĄDU

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Grzegorz Koszada