Kutno, dn.  17.04.2015r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  kabli do elektrod neutralnych, uchwytów elektrod czynnych, bipolarnych penset, kabli do narzędzi laparoskopowych, narzędzi do uszczelniania i rozdzielania tkanek.   Nr postępowania: ZP/12/15

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz.3  -  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaka ma być średnica 3 czy 4mm oraz czy kabel ma być przeznaczony do narzędzi mono czy bipolarnych.

Kabel ma być przeznaczony do narzędzi bipolarnych – średnica 4 mm.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Podpisał:

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka

Do wiadomości:

Informacja umieszczona zostaje

na stronie internetowej Zamawiającego