| Pakiet nr 1 - STRZYKAWKI DO POMP INFUZYJNYCH |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock - 50/60ml .W skład strzykawki wchodzą następujące elementy: - łącznik stożkowy luer-lock - uszczelka gumowa - podwójna skala - cylinder strzykawki tłok strzykawki Kompatybilne z pompami : Kwapisz, Medima, Braun, Medipan, Pilot, Ascor | szt | 20000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka do pomp infuzyjnych luer-lock - 50/60ml - do podawania leków światłoczułych /bursztynowa, czarna lub mleczna/ W skład strzykawki wchodzą następujące elementy: - łącznik stożkowy luer-lock - uszczelka gumowa - podwójna skala - cylinder strzykawki Kompatybilne z pompami : Kwapisz, Medima, Braun, Medipan, Pilot, Ascor | szt | 6200 |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 2 WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU- STERYLNE |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Worki do zbiórki moczu – sterylne, pakowane folia -papier | szt | 1200 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 3 NATURALNY GRUZ KOSTNY |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Gruz kostny 5 g | op | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gruz kostny 7 g | op | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 4 PRZYRZĄDY DO POBIERANIA I WSTRZYKIWANIA LEKÓW TYPU SPIKE |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym, bez filtra cząsteczkowego, z zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki, posiadający zatyczkę zatrzaskową – opakowanie folia/papier. stała osłona portu do przyłączenia strzykawki nawet prz otwartej zatyczce | szt | 12000 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 5 SIATKI PRZEPUKLINOWE |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa grubość siatki 0,54-0,56; elastyczna wielokierunkowo o wielkości porów min. 3,6x2,8 mm.15x15 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa grubość siatki 0,54-0,56; elastyczna wielokierunkowo o wielkości porów min. 3,6x2,8 mm.20 x 30 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siatka przepuklinowa polipropylenowa, jednowłóknowa grubość siatki 0,51-0,53; wielkości porów 1,4-1,8 mm. Posiadająca niebieskie linie ułatwiające umiejscowienie siatki 5 x 10 | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 6 Trójnik z łącznikiem do odsysania |
| --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VAT% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Trójnik z łącznikiem do odsysania | szt | 1500 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 7 SONDA MILLER-ABBOTTA |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Sonda Miller-Abbott długości min. 270 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 8 WZIERNIKI JEDNORAZOWE, SZCZOTKI MEDYCZNE DO WYMAZÓW CYTOLOGICZNYCH |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Wzierniki jednorazowe typu CUSCO o rozmiarach: S, M, L. | szt | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczotka medyczna do wymazów cytologicznych wachlarz-sterylna | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 9 ZESTAW DO PUNKCJI JAMY BRZUSZNEJ |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do punkcji jamy brzusznej z workiem o pojemności 1000-2000 ml. Z możliwością wymiany worka w trakcie zabiegu i pobrania próbki do badania. | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 10 OSPRZĘT DO BRONCHOFIBEROSKOPU |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Szczypczyki biopsyjne jednorazowe do bronchofiberoskopu typu Olimpus o średnicy 2,3mm.Kanał roboczy 2,8mm. | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczypczyki biopsyjne jednorazowe do bronchofiberoskopu typu Pentax o średnicy 2,3mm.Kanał roboczy 2,8mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 11 ZESTAW OPATRUNKOWY DO WKŁUC CENTRALNYCH |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Zestawy opatrunkowe do zakładania wkłuć centralnych, z mozliwością wklejenia do historii choroby potwierdzenia jakości produktu. Wyposażone w folie do oklejania miejsca wkłucia, szew chirurgiczny, 2 igły, jałowe gaziki i ręcznik papierowy | op | 1300 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 12 Dreny Kehra i dreny do jamy otrzewnej |
| --- |
| L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto | VATw% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Dren Khera (T) – lateks silikonowany – dł.drenu nie mniej niż 70 cm w rozmiarach 10-24. Pakowane papier-folia | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren Latex sterylny do jamy otrzewnej o rozmiarach 18-36. | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 13 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607 |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1. | Testy chemiczne do sterylizacji parowej (typu Comply, TST) | op. | 120 opakowań (240szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 14 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607 |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1. | Testy chemiczne do sterylizacji gazowej (typu Comply, TST) | op. | 60 opakowań (240szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 15 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607 |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1. | Testy biologiczne do sterylizacji parowej (typu ATTEST) | op. | 3 opakowania (100szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 16 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607 |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1. | Testy biologiczne do sterylizacji gazowej (typu ATTEST) | op. | 25 opakowań (100szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 17 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607 |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1. | Testy Bowie – Dicka, np. arkuszowe (dopuszcza się zaoferowanie innego rodzaju niż arkuszowe, należy wówczas przeliczyć odpowiednio zapotrzebowanie) | op. | 17 opakowań (50 szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 18 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607 |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1. | Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji parowej | rolka | szer.25 mm – 250 rolek po 55m w rolce |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 19 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607 |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1. | Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji gazowej | rolka | szer.19 mm – 10 rolek po 55m w rolce |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 20 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607 |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1. | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem proc. ster.par. (trzyścieżkowa - kompatybilne z metkownicą typu BLITZ) | rolka | 350 rolek |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 21 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607 |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1. | Test emulacyjny do sterylizacji parowej – klasa 6 | szt. | 3 000 szt. (12 op. po 250szt) |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 22 - Zestaw kontrolny wsadu |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1. | Przyrząd testowy do kontroli wsadu GKE (steryl.parowa) / PCD kontrol. Użyczenie przyrządu na czas przetargu. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu GKE – parowy / PCD kontrol | szt. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 23 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z MORMĄ PNEN ISO 11607 |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1. | Sprawdzian poprawności zgrzewu do opakowań foliowo- papierowych | szt. | 3 op. po 250szt. |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 24 - ELEKTRODY BIERNE DO ELEKTROKOAGULACJI |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Elektroda bierna do elektrokoagulacji typ – DUO elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, niekierowana o powierzchni 130cm2 (+/- 10% powierzch.), z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 25 - ELEKTRODY NEUTRALNE DO ELEKTROKOAGULACJI |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowa, o powierzchni 130cm2 (+/- 10% powierzch.), jednoczęściowa dla dorosłych do elektrokoagulacji typ – MONO | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 26 - OWINIĘCIA NA ZWŁOKI |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Owinięcie na zwłoki dla dorosłych ok. długość 230cm x szerokość 180 cm (kolor czarny). | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Owinięcie na zwłoki dla dzieci ok. długość 100cm x szerokość 80 cm (kolor czarny). | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 27 - DRENY LABORATORYJNE |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Dren silikonowy do celów laboratoryjnych o średnicy 5.0 mm – 8.0 mm. | mb. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren PCV do celów laboratoryjnych o średnicy 8.0 mm – 12.0 mm. | mb. | 250 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 28 - ŁĄCZNIKI DO DRENÓW |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Łączniki do drenów – schodkowe – proste o średnicy: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-15-6 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 4-4 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 7-7 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 10-10 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 4-7 mm. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4-10 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 7-10 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 13-13 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 29 - ŻEL DO USG |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Żel do USG (można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) –dopuszcza się żel różnej barwy | butt. / 500ml | 100 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 30 - ŻEL DO EKG |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Żel do EKG (można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) | butt. / 500ml | 60 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 31 - ŻEL DO DEFIBRYLATORÓW |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Żel do defibrylatorów | butt. / 500ml | 60 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 32 - PIŻAMY, KOSZULE |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Piżma (bluza z długim rękawem + spodnie) z 3-warstwowej włókniny SMS | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszulka z 3 warstwowej włókniny SMS wiązana z boku | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 33 – PASY |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Pasy do KTG do wiekrotnego użytku | rolka | 24 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 34- KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
|  | Kołnierz wykonany z pianki poliuretanowej nie wchłaniający wodę ,krew ,etc .Nietoksyczny i hypoalergiczny, przepuszczalny dla promieni X, nie powodujący zakłuceń w RTG i MRL. Możliwość regulacji wysokości kołnierza i otworu do swobodnego wykonania konikotomii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dla dorosłych | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dla dzieci | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 35 - PODGŁÓWKI, POZYCJONERY, CZYŚCIK |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Podgłówek wykonany z gąbki do operacji tarczycy o wymiarach około 46x18 cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pozycjoner głowy szczelinowy wykonany z gąbki | szt. | 72 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ochraniacz do stóp i pięt wykonany z gąbki | szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pozycjoner pod głowę pierścieniowy z gąbki | szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 5 | Klin do układania pacjenta 46x20x20 cm z gąbki | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wałek pod klatkę piersiową 43x13cm z gąbki | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 36 - MASKI DO AMBU |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| 1 | Maski do Ambu: mała, średnia, duża | szt. | 100 |  |  |  |  |  |