Kutno, dn. 10.06.2016r.

WYJAŚNIENIA NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów chirurgicznych.

Nr postępowania ZP/8/16,

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Pakiet nr 1, pozycja 5 - Prosimy o podanie ilości sztuk zapotrzebowanych staplerów.

W Pakiecie Nr 1 w poz. 5  - Zamawiający wymaga 12 szt. staplerów.

- Pakiet nr 1, pozycja 6 - W pozycji nr 5 Zamawiający zamieścił jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący z nożem stanowiącym integralną część staplera lub ładunku, natomiast w pozycji nr 6 Zamawiający zamieścił ładunki do powyższego staplera z zaznaczeniem, że nóż powinien stanowić integralną część ładunku. Czy w celu zapewnienia kompatybilności oferowanych staplerów i ładunków Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunku, gdzie nóż stanowi integralną część staplera lub ładunku, tak jak w przypadku staplera opisanego w pozycji nr 5?

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Podpisał:

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka

Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego