Kutno, dn. 02.08.2016r.

WYJAŚNIENIA NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.

Nr postępowania ZP/14/16

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy - Pakiet nr 13 – Łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem – 12 szt.

- Czy Zamawiający dopuszcza krążki odbojowe w czterech narożach łóżka zamiast listew odbojowych?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza ramę wyciągową wykonaną z ze stali nierdzewnej lub chromowaną, które nie ulegają odkształceniom?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuszcza ramę wyciągową z dwoma wysięgnikami ręki bez dodatkowego wysięgnika z uchwytem ręki opisanego w pkt.4 Załącznika nr 2A dla pakietu nr 13.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o całkowitej szerokości 97 cm? Parametr ten odbiega jedynie nieznacznie od wymaganego.

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

# Dotyczy - Pakiet nr 8

- Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 205 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 73 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacja wysokości leża w zakresie 60-90 cm?

### Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacja oparcia pleców w zakresie 0-65°?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu 250 kg?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Zamawiający dopuszcza.

# Dotyczy - Pakiet nr 13

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 210 x 93 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą leża metalową, nieodejmowana?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą wyciągową metalową, pokrytą chromem, odejmowana?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem pleców wypełnionym siatką metalową?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy - Pakiet nr 14

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z zatrzaskiem magnetycznym tylko w przypadku drzwiczek? W przypadku szuflady jest to parametr zbędny.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy - Pakiet nr 8 – Wózek do przewożenia chorych 2 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 560-960mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 550-980mm?

### Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulowanym oparciem pleców w zakresie 0-70o?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulowanym oparciem pleców w zakresie 0-25o?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy - Pakiet nr 13 – łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem

- Czy Zamawiający dopuści lóżko o szerokości całkowitej 985mm?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pisząc „Rama” w punkcie 12. Czy Zamawiającemu chodzi o podwójną ramę wyciągową?

TAK.

- Czy Zamawiający dopuści ramę metalową, malowaną farba proszkową?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy – Pakiet Nr 4

25. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie puls oksymetru o następujących parametrach:

| 1. | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym w technologii Masimo. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zasilanie AC 220 VAC 50 Hz+/-10%, |  |
| 3. | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na 7 godzin pracy |  |
| 4. | Waga poniżej 1 kg |  |
| 5. | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia |  |
| 6. | Zakres pomiaru saturacji 1-100% |  |
| 7. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie |  |
| 8. | 70% - 100% +/- 3 cyfry |  |
| 9. | 60% - 80% +/- 4 cyfry. |  |
| 10. | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę |  |
| 11. | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm |  |
| 12. | Ciągły tryb monitorowania parametrów |  |
| 13. | Wyświetlacz typu LED , z możliwością regulacji kontrastu wyświetlacza |  |
| 14. | Wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości)zmieniającego kolor na czerwony |  |
| 15. | Posiadający wskaźnik wyciszenia alarmów |  |
| 16. | 72 godzinne trendy SpO2 i pulsu z możliwością prezentacji tabelarycznej oraz opcją wydruku na zewnętrznej drukarce. |  |
| 17. | Szeregowe wyjście cyfrowe RS-232, funkcja przywołania pielęgniarki |  |
| 18. | Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu |  |
| 19. | Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji |  |
| 20. | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora |  |
| 21. | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika |  |
| 22. | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora |  |
| 23. | Możliwość regulacji głośności alarmu |  |
| 24. | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu |  |
|  | Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund |  |
| 25. | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzję w miejscu pomiaru |  |
| 26. | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20% |  |
| 27. | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji |  |
| 28. | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD |  |
| 29. | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej |  |
| 30. | Funkcja HOME MODE-zabezpiecza urządzenie przed zmianą ustawień przez niepowołane osoby |  |
| 31. | Funkcja SLEEP MODE-zapisuje stan pacjenta bez wzbudzania alarmów w trakcie nocy |  |
| 32. | Kabel połączeniowy dł. min. 120cm, ( 1 szt. na urządzenie) |  |
| 33. | Czujnik saturacji klipsowy wielorazowy na palec dla dzieci i dorosłych - 1 szt. |  |

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy – Pakiet Nr 5

26. Czy Zamawiający w Pakiecie 5 pulsoksymetr dla noworodków wyrazi zgodę na zaoferowanie pulsoksymetru o następujących parametrach:

| 1. | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym w technologii Masimo. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zasilanie AC 220 VAC 50 Hz+/-10%, |  |
| 3. | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na 7 godzin pracy |  |
| 4. | Waga poniżej 1 kg |  |
| 5. | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia |  |
| 6. | Zakres pomiaru saturacji 1-100% |  |
| 7. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie |  |
| 8. | 70% - 100% +/- 3 cyfry |  |
| 9. | 60% - 80% +/- 4 cyfry. |  |
| 10. | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę |  |
| 11. | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm |  |
| 12. | Ciągły tryb monitorowania parametrów |  |
| 13. | Wyświetlacz typu LED , z możliwością regulacji kontrastu wyświetlacza |  |
| 14. | Wyświetlanie wartości pulsu i saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej w postaci wykresu słupkowego, tzw. SIQ, w przypadku niskiej jakości sygnału (niskich wartości)zmieniającego kolor na czerwony |  |
| 15. | Posiadający wskaźnik wyciszenia alarmów |  |
| 16. | 72 godzinne trendy SpO2 i pulsu z możliwością prezentacji tabelarycznej oraz opcją wydruku na zewnętrznej drukarce. |  |
| 17. | Szeregowe wyjście cyfrowe RS-232, funkcja przywołania pielęgniarki |  |
| 18. | Alarm dźwiękowy i wizualny dla pulsu |  |
| 19. | Alarm dźwiękowy i wizualny dla saturacji |  |
| 20. | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora |  |
| 21. | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika |  |
| 22. | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora |  |
| 23. | Możliwość regulacji głośności alarmu |  |
| 24. | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu |  |
|  | Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund |  |
| 25. | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzję w miejscu pomiaru |  |
| 26. | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20% |  |
| 27. | Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji |  |
| 28. | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD |  |
| 29. | Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej |  |
| 30. | Funkcja HOME MODE-zabezpiecza urządzenie przed zmianą ustawień przez niepowołane osoby |  |
| 31. | Funkcja SLEEP MODE-zapisuje stan pacjenta bez wzbudzania alarmów w trakcie nocy |  |
| 32. | Kabel połączeniowy dł. min. 120cm, ( 1 szt. na urządzenie) |  |
| 33. | Sensor dla noworodka - jednorazowy - 1 op. |  |

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy - Pakiet nr 20, punkt 15

27. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG posiadający do 4 ogniska co daje 8 stref ogniskowania? Pragniemy zauważyć, że współczesna ultrasonografia nie stosuje więcej niż 4 ogniska. W badaniach włącza się przeważnie dwa ogniska, a wymóg 6 ognisk jest wyłącznie parametrem ograniczającym liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu i nie niesie za sobą zwiększenia wartości diagnostycznej wykonywanych badań. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że przy zastosowaniu dużej liczby ognisk drastycznie spadnie częstotliwość odświeżania obrazu.

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

## Dotyczy - Pakiet nr 20, punkt 16

28. Prosimy o potwierdzenie, że nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu parametrach przewyższający wymagania, posiadający powiększanie obrazów ”zoom” obrazu rzeczywistego i zamrożonego 8x spełni wymóg Zamawiającego?

W praktyce nie korzysta się z powiększenia większego niż 5x, ponieważ obraz zostanie zniekształcony i traci właściwości diagnostyczne. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania.

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

## Dotyczy - Pakiet nr 20, punkt 48

29. Prosimy o potwierdzenie, że  Zamawiający ponad dysk twardy do archiwizacji badań min. 100 GB wymaga, aby oferowany aparat był również wyposażony  w nagrywarkę DVD wbudowaną w aparat nagrywającą ON line na żywo sterowana bezpośrednio z konsoli aparatu. Pragniemy zauważyć, iż z uwagi na dużą ilość przetwarzanych danych w badaniach ultrasonograficznych, nagrywarka DVD wbudowana w aparat nagrywającą ON line na żywo powinna być warunkiem wymaganym, koniecznym do spełnienia, a nie tylko możliwością rozbudowy aparatu.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby aparat był wyposażony we wbudowaną  nagrywarkę DVD.

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy  - Pakiet nr 4; Pulsoksymetr

30. – pkt. 16  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr z zewnętrzną drukarką? W przypadku niewielkich i lekkich urządzeń jakimi są pulsoksymetry , drukarki są urządzeniami zewnętrznymi.

Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania drukarki  w pulsoksymetrze.

Dotyczy -  Pakiet nr 5; Pulsoksymetr dla noworodków

31.– pkt. 7/23  – Czy Zamawiający wymaga przegląd trendów min 72 godzin? Czy opis wyświetlacza z pkt 7 (Duży wyświetlacz 3,5’’ w wyraźny sposób pokazujący jednocześnie falę i słupek PLETH i dane numeryczne oraz wykresy) jest pomyłką pisarską? Gwarancję wyraźnych danych spełnia wyświetlacz o przekątnej min. 6”.

Zamawiający wymaga aby pulsoksymetr posiadał wyświetlacz LCD lub LED min. 6” z wyświetlaczem krzywej platyzmograficznej,

32.– pkt. 18  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pulsoksymetr z zewnętrzną drukarką? W przypadku niewielkich i lekkich urządzeń jakimi są pulsoksymetry , drukarki są urządzeniami zewnętrznymi.

Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania drukarki  w pulsoksymetrze.

#### Dotyczy – Pakiet Nr 1

33. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator AED o wadze 2,9 kg wraz z baterią i elektrodą? Pozostałe, wymagane parametry oferowany przez nas defibrylator spełnia.

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

#### Dotyczy - Pakiet Nr 1

34. Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED był wyposażony w asystenta pomagającego podczas AED wg wytycznych 2015 ERC za pomocą prostych animacji na ekranie defibrylatora i komend w j. polskim? Taki sposób przekazu w sposób jasny i precyzyjny prowadzi osobę ratującą przez cały schemat udzielania pierwszej pomocy. Wprowadza to wysoki standard i niezawodność w akcji ratunkowych eliminując ewentualne błędy i pomagając osobom niezdecydowanym lub nie posiadającym wiedzy z udzielania pierwszej pomocy.

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

#### Dotyczy – Pakiet Nr 1

35.Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED był wyposażony w duży, kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 5,7”?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

#### Dotyczy – Pakiet Nr 1

36. Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowoczesny defibrylator AED był wyposażony w wskaźnik poprawności wykonywania częstotliwości ucisku klatki piersiowej bez dodatkowych czujników?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy – Pakiet Nr 8

37. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 460-850 mm?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy – Pakiet Nr 8

38. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o wymiarach: 2100mmx 69mm?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

39. Dotyczy – Pakiet Nr 18 - Czy Zamawiający dopuści narzędzia w pkt. 1,2,3 o długości 36 cm?

Zamawiający dopuszcza.

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie na godzinę 1215 godziny składania ofert?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

41.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie na godzinę 1245 godziny otwarcia ofert?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

42. Pytanie do treści projektu umowy

§ 7 pkt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą treść tego punktu: W okresie gwarancji, o którym mowa § 6 pkt 1, Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, świadczony  w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 07:00- 15:00. Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 24 godzin  z zastrzeżeniem godzin pracy wskazanych w zdaniu pierwszym. W przypadku uszkodzenia/awarii przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć naprawę w terminie  2 dni roboczych liczonych od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem dni świadczenia serwisu gwarancyjnego wskazanego w zdaniu pierwszym?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

##### Dotyczy Pakietu nr 8

- Czy Zamawiający wymaga wózka z hydrauliczną regulacją wysokości?

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości 560-820 mm?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści wózek z regulowanym oparciem pleców -150 - + 70°?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 2000 mm?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej bez zamontowanych poręczy bocznych wynoszącej 680 mm?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej z zamontowanymi poręczami bocznymi wynoszącej 750 mm?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

##### Dotyczy Pakiet nr 6 – kabina do fototerapii

- Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nową kabinę do fototerapii ?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabinę bez możliwości wprowadzania kodu zabezpieczającego przed nieuprawnionym dostępem?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabinę bez kółek?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści kabinę o wadze około 190 kg?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania  dotyczą Pakietu nr 22 - aparat EKG - specyfikacja techniczna

53.Czy zamawiający dopuszcza aparat ekg z wbudowanym dotykowym ekranem graficznym o rozmiarze 7 cali umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów ekg?

Zamawiający dopuszcza.

54.W specyfikacji technicznej pkt.13, 14 i 36 sugeruje sprzęt jednego dostawcy i pozostawienie tych zapisów w obecnej formie jest ograniczeniem zasad konkurencji.

Zamawiający wyraża zgodę

55.W związku z powyższym czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tych punktów ze specyfikacji technicznej?

Zamawiający wyraża zgodę

Dotyczy Pakietu Nr 1 –

56.Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator AED o następujących parametrach:

  - fabrycznie nowy defibrylator,

  - rok produkcji 2016-08-01 dwufazowy asynchroniczny impuls defibrylacyjny,

  - czas ładowania impulsu elektrycznego 4 sek.

  - energia defibrylacji: osoba dorosła – 150J, osoba pediatryczna- 50J

  - wstrząsoodporna konstrukcja,

  - ochrona przed wodą i pyłem IP55,

  - komunikacja i podpowiedzi w języku polskim,

  - czytelny wyświetlacz, na którym wyświetlany jest w sposób graficzny cały algorytm postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy,

  - wbudowana pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis do 60 min EKG

  - zasilanie: bateria nieładowalna o żywotności 4 lat, umożliwiająca 125 wyładowań lub 8 godzin ciągłej pracy,

  - proste i łatwe do zrozumienia instrukcje słowne i wizualne,

  - wbudowany system codziennych autotestów w cyklu codziennym, tygodniowym i miesięcznym,

  - automatyczna analiza rytmu,

  - natychmiastowa gotowość do pracy,

  - alarmy o kończącym się terminie ważności elektrod i baterii.

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

57. Dotyczy terminu wykonania zamówienia:

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy zamówienia w terminie do 10 tygodni w pakiecie nr 13 na łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem oraz pakiecie nr 14 na szafkę przyłóżkową z blatem bocznym? Pozwoli to na złożenie oferty, oraz zwiększy konkurencyjność ofert.

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie Nr 13.

58.Dotyczy Pakietu nr 7 - Materac przeciwodleżynowych

Czy Zamawiający dopuści materac o dopuszczalnym obciążeniu 145 kg? Parametr nieznacznie różni się od wymaganych parametrów i może być uznany za równoważny.

Zamawiający dopuszcza.

59.Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200cm x 80cm x 12cm? Parametr nieznacznie różni się od wymaganych parametrów i może być uznany za równoważny.

Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 8 - Wózek do przewożenia chorych

60. Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 57-78cm? Zakres ten pozwoli na wygodne podniesienie I obniżenie pacjenta do wysokości umożliwiającej przenoszenie lub wykonanie czynności ratowniczych. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

61.Czy Zamawiający dopuści wózek o regulowanym segmencie pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-70o? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Zamawiający dopuszcza.

62.Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 190 cm długości I 73 cm szerokości? Dzięki nieznacznie mniejszym wymiarom wózek zyskuje na zwrotności I łatwości prowadzenia.

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy Pakietu nr 13 Łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem

63.Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listw odbojowych ? Oferowane łóżko posiada w narożach kątowe tworzywowe odbojniki chroniące łóżko przed obiciami.

Zamawiający dopuszcza.

64.Jakich kolorów Zamawiający oczekuje na szczytach łóżka?

Kolor drewnopodobny.

Dotyczy Pakietu nr 14 Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

65.Czy Zamawiający oczekuje szafki przyłóżkowej z regulowanym blatem bocznym wykonanej z tworzywa ABS lub HPL? Pozwoli to na złożenie oferty oraz zwiększy konkurencyjność wśród potencjalnych Wykonawców.

TAK.

Dotyczy - Pakiet nr 8 – Wózek do przewożenia chorych.

66.Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek z zakresem regulacji wysokości 530 – 900 mm oraz o wymiarach 2040 x 700mm?

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

67.Dotyczy - Pakiet nr 22- aparat EKG

l.p. 22

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością  rozbudowy o bezprzewodową komunikację z komputerem poprzez Wi-Fi lub przewodową poprzez bezpośrednie połączenie lub sieć LAN)? Przy czym z praktycznego punktu widzenia oraz w warunkach szpitalnych nie stosuje się komunikacji z telefonem.

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

l.p. 24

Czy Zamawiający dopuści aparat z przetwornikiem 13 bit? Przy czym przy użyciu proponowanego aparatu użytkownik podczas pracy nie zauważy różnicy pomiędzy proponowanym a wymaganym.

### Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

l.p. 27

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z zapisem i odczytem badań z PenDriva w innym standardzie niż EN 1064, przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego (zachowanie równorzędnej lub wyższej funkcjonalności)? Przy czym Zamawiający może rozbudować bazę o oprogramowanie komputerowego EKG które będzie służyło do archiwizacji badań, p. 35.

## Zamawiający dopuszcza

l.p. 30

Czy Zamawiający dopuści aparat z nieco większą wagą 3,2 kg? W zdecydowanej większości zastosowań nieco zwiększona waga nie będzie miała negatywnego wpływu na obsługę aparatu.

## Zamawiający dopuszcza

l.p. 34

Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią 500 badań? Taka wartość w zupełności wystarcza do codziennego funkcjonowania i obsługi aparatu. Dodatkowo Zamawiający może rozbudować bazę o oprogramowanie komputerowego  EKG które będzie służyło do archiwizacji badań, p. 35.

## Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że chodzi o nadpisywanie badań.

l.p. 36

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości rejestracji i archiwizacji zapisów EKG  w telefonie komórkowym ( Android 2++ ) oraz bezpośredniego przesyłu na dowolną skrzynkę e-mail poprzez aparat lub telefon?  W warunkach szpitalnych nie stosuje się przesyłu danych na telefony komórkowe a funkcję wysyłki badania na email zapewniona jest przez oprogramowanie z p. 35. Przy czym aby wysyłać badania na email czy telefon komórkowy Zamawiający powinien posiadać (o ile nie posada) zabezpieczenia dot. danych osobowych i informacji medycznej.

## Zamawiający dopuszcza

###### 68.Dot. Pakietu nr 20 - Specyfikacja techniczna zamówienia część I pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuszcza aparat usg (fabrycznie nowy) z rokiem produkcji 2015?

## Zamawiający dopuszcza

###### Podpis

Prezes

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Spółka z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego