Kutno, dn. 08.11.2016r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Nr postępowania ZP/17/16

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pakiet nr 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia odnośnie określenia wymaganego spektrum, albowiem opisany preparat, który może być używany także w pionie żywieniowym powinien wykazywać skuteczność mikrobiologiczną również w odniesieniu do Tbc (M. Avium i M. Terrae) w czasie do 30 sek.

Preparat powinien wykazywać skuteczność mikrobiologiczną również w odniesieniu do Tbc.

Pakiet nr 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu spełniającego wszystkie opisane wymagania odnośnie przeznaczenia, postaci, składu, wymaganego spektrum i czasu działania, który klasyfikowany jest jako wyrób medyczny klasy IIa.

Nadmieniamy, że w przypadku dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych właściwszym rozwiązaniem jest stosowanie preparatów klasyfikowanych jako wyrób medyczny klasy IIa, zaś przy dezynfekcji powierzchni zmywalnych klasyfikacja stosowanego preparatu (produkt biobójczy czy wyrób medyczny klasy IIa) nie ma istotnego znaczenia.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu sklasyfikowanego jako wyrób medyczny kl. II a.

Dotyczy Pakietu nr 2:

Zamawiający w Pakiecie nr 2 wymaga preparatu do manualnej konserwacji narzędzi, na bazie oleju parafinowego ze środkiem konserwującym stosowany przed procesem sterylizacji konfekcjonowany w opakowaniach 5l. Według naszej wiedzy preparaty o takim zastosowaniu wymagają precyzyjnego dozowania szczególnie do ruchomych połączeń w narzędziach i pakowane są w mniejszych pojemnościach tzn. 400 ml w opakowaniach pod ciśnieniem. Czy w związku z tym Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wskazując opakowanie o pojemności 5l w miejscu pojemników o pojemności 400ml? Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 400 ml i wskazanie zapotrzebowania na 1 rok.

Zamawiający dopuszcza pojemniki o pojemności 400ml i oczekuje zapotrzebowania na 1 rok w ilości – 188 op.

Podpisał:

Prezes

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Spółka z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

CZŁONEK ZARZĄDU

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Spółka z o.o.

Macej Nerowski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego