| Pakiet nr 96 –WKŁADY WORKOWE DO SSAKA |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent |
| 1 | Filtr przciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym do ssaka Basic-Medela Vacum Extractor | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład jednorazowy na wydzielinę do ssaka 1,5 l kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 97 - WKŁADY WORKOWE DO SYSTEMU ODSYSANIA |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 1000 ml do systemu do odsysania z filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej - automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład workowy jednorazowego użytku o pojemności 2000 ml do systemu do odsysania z filtrem przeciwbakteryjnym i hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyrefluksyjnej – automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu się wkładu. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawca wkładów workowych zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć wskazaną przez zamawiającego ilość pojemników wielorazowych kompatybilnych z wkładami workowymi wraz z systemem mocowania. W komplecie z pojemnikiem dren łączący system z próżnią. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 98 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z NORMĄ PN/EN ISO 11607 |  |
| --- | --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |  |
| 1 | Testy chemiczne do sterylizacji parowej (typu Comply, TST) | op. | 120 opakowań (240szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy chemiczne do sterylizacji gazowej (typu Comply, TST) | op. | 60 opakowań (240szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy biologiczne do sterylizacji parowej (typu ATTEST) | op. | 3 opakowania (100szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Testy Bowie – Dicka, np. arkuszowe (dopuszcza się zaoferowanie innego rodzaju niż arkuszowe, należy wówczas przeliczyć odpowiednio zapotrzebowanie) | op. | 17 opakowań (50 szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji parowej | rolka | szer.25 mm – 250 rolek po 55m w rolce |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem proc. ster.par. (trzyścieżkowa - kompatybilne z metkownicą typu BLITZ) | rolka | 350 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Test emulacyjny do sterylizacji parowej – klasa 6 lub 7 | szt. | 3 000 szt. (12 op. po 250szt) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przyrząd testowy do kontroli wsadu GKE (steryl.parowa) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu GKE - parowy | szt. | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sprawdzian poprawności zgrzewu do opakowań foliowo- papierowych | op. | 3 op. po 250szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 99 – PREPARAT |  |
| --- | --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |  |
| 1. | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych, na bazie oleju parafinowego ze środkiem konserwującym, bez węglowodorów fluorowanych, stosowany przed procesem sterylizacji. Wyrób medyczny | 400 ml | 15 |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 100 - OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE - Rękawy papier-folia: napisy w języku polskim, jednoznaczne przebarwianie się wskaźników, łatwość otwierania zgrzewu po procesie sterylizacji – tak, aby elementy folii odchodziły od papieru. Wymagane umieszczenie następujących nadruków na papierze pod folią: nr serii – LOT, piktogramy pokazujące kierunek otwierania, oznaczenie normy europejskiej, wskaźniki procesu sterylizacji (wskaźnik sterylizacji parą wodną, wskaźnik sterylizacji tlenkiem etylenu).Papier krepowany, wytrzymały na rozerwanie po sterylizacji i na mokro. Gramatura 60 – 70 gr  -2gr. Zgodny z normą PN/EN 868-1. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (karta techniczna). |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jedn. za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalo gowy Producent |
| 1 | Krepowany papier zielony |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50x50 | opak. 500 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 60x60 | opak. 500 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 75x75 | opak. 250 | 110 |  |  |  |  |  |
|  | 90x90 | opak. 250 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 100x100 | opak. 250 | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawy jednostronnie przezroczyste (papierowo-foliowe) | rolki |  |  |  |  |  |  |
| Bez fałdy |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50mm x 200m |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 75mm x 200m |  | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 100mm x 200m |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 150mm x 200m |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | 200mm x 200m |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 250mm x 200m |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 300mm x 200m |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 400mm x 200m |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Z fałdą |  |  |  |  |  |  |  |
| 100mm x 50mm x 100m |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 150mm x 50mm x 100m |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 200mm x 50mm x 100m |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 250mm x65mm x 100m |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 300mm x 65mm x 100m |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 400-420mm x 65-90mm x 100m |  | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy zgrzewarkę przeznaczoną do zamykania pakietów  papier- folia wraz z testami szczelności

zgrzewu

| Pakiet nr 101 - ELEKTRODY BIERNE DO ELEKTROKOAGULACJI(+/- 10% dla rozmiaru) |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Elektroda neutralna do elektrokoagulacji typ – DUO, elektroda bierna jednorazowa, dwudzielna, bezlateksowa, niekierowana o powierzchni 110cm2 , z warstwą przewodzącego żelu w części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 102 - ELEKTRODY NEUTRALNE DO ELEKTROKOAGULACJI (+/-10% DLA ROZMIARU) |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Elektroda neutralna jednorazowa, bezlateksowa, jednoczęściowa dla dorosłych do elektrokoagulacji typ – MONO o powierzchni130cmkw | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 103 - RĘKAWICE MEDYCZNE zgodne z normą EN 455.Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny kl. I i środek ochrony osobistej kategorii III dla pozycji 1-5 |  |
| --- | --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |  |
| 1 | Rękawiczka diagnostyczna lateksowa, bezpudrowa z wewnętrzną powłoką polimerową. Grubość rękawiczki min. 0,14 mm. Powierzchnia rękawiczki teksturowana, mankiet rękawiczki rolowany, poziom AQL – 1,5. Zawartość protein poniżej 20ug/g. Minimum 10 substancji chemicznych(bez cytostatyków )na 3 poziomie przenikania wg normy 374-3 Opak. A 100 szt. o rozmiarach: S,M, L,XL | op. | 7.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane na końcach palców. Długość min.28cm,grubość na palcu na pojedynczej ściance od 0,19 do 0,21mm,poziom AQL1,5.Siła zrywu przed starzeniem minimum 13,5N.Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Opakowanie a 100szt. O rozm. S,M,L,XL | op. | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice diagnostyczne /nitrylowe/ , bezpudrowe, pokryte polimerem od strony roboczej,teksturowane na końcach palców,grubość na palcu na pojedynczej ściance min. 0,12 mm. Poziom AQL – 1,0. Słia zrywu przed starzeniem min.8,5N.Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ,oraz na przenikanie substancji chemicznych( bez cytostatyków) zgodnie z normą EN374-3.Opakowanie a 100 szt. o rozmiarach: ,S, M, L, XL. | op. | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, długość min. 30 cm, grubość na palcu od 0,14 do 0,16mm, poziom AQL 1,5. , przebadane na przenikanie cytostatyków zgodne z normą oraz na przenikanie substancji chemicznych (bez cytostatyków)zgodne z normą EN 374-3 w rozmiarach: S, M, L, XL | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice diagnostyczne (nitrylowe), bezpudrowe, teksturowane na końcach palców. Grubość na palcu na pojedynczej ściance min.0,14mm.Poziom AQL-1,5.Siła zrywu przed starzeniem min.8,5N.Przebadane na przenikanie substancji chemicznych(bez cytostatyków) zgodne z normą EN 374-3..Opakowanie po 100szt.rozm.S,M,L,XL | op | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 104 - TERMOMETRY LEKARSKIE NA PODCZERWIEŃ DLA DZIECI I DOROSŁYCH |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Termometr bezdotykowy na podczerwień do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała pacjenta (przeznaczony dla dzieci i dorosłych). Zakres temperatury 35,5-42°C. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 105 – PRODUKTY DO HIGIENY PACJENTÓW |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Myjka – rękawica,wymiary:24,5x16,5cm(+/-0,5cm),grubość nie mniej niż 0,5cm.Zaokrąglony ergonomiczny kształt-zwężona w nadgarstku,co zapobiega zsuwaniu się. Zgrzewana termicznie,a nie zszywana. Wykonana z obu stron z podkładów watolinowych100g/m2. Nasączona środkiem myjącym o neutralnym ph 5,5aktywownym pod wpływem wody. Z załączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającym możliwość stosowania myjek dla niemowląt. | szt. | 70000 |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr 106 – GOLARKI MEDYCZNE |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Golarka medyczna jednorazowego użytku. Pojedyncze ostrze wyk. Ze stali nierdzewnej, pokrytej platyną lub teflonem. Karbowany uchwyt zapewnia stabilizację ze specjalnym wycięciem umożliwiającym widok golonego obszaru. Op.40 szt. | szt. | 110 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 107 - ELEKTRODY EKG |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Elektrody EKG do ciągłego monitorowania z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl do zastosowań pediatrycznych o średnicy około 24 mm. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody EKG do badań wysiłkowych i badań Holtera z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl o wymiarach około 48x34 mm. | szt. | 44000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 108- OWINIĘCIA NA ZWŁOKI |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Owinięcie na zwłoki dla dorosłych ok. długość 230cm x szerokość 180 cm (kolor czarny). | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Owinięcie na zwłoki dla dzieci ok. długość 100cm x szerokość 80 cm (kolor czarny). | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 109- MASKI CHIRURGICZNE |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1. | Maski chirurgiczne wiązane na troki oraz/lub na gumki, zgodne z normą EN14683,TypI. (op. 50 szt.) | op. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maski chirurgiczne wiązane na troki, zgodne z normą EN14683,TypII. (op.50szt.) | op. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maski chirurgiczne wiązane na troki z przyłbicą zgodne z normą EN 14683, Typ II. (op.50szt.). | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 110 – SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Szpatułka laryngologiczna – drewniana (op. 100 szt.) | op. | 80 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 111 - WIESZAK DO WORKÓW NA MOCZ |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Wieszak do standardowych worków na mocz metalowy lub plastikowy | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 112 – ZESTAW DO LEWATYWY |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Zestaw do lewatywy gotowy w pełni do użycia, wymaga dodatkowo użycia tylko ciepłej wody z jednym atraumatycznym otworem centralnym i min. dwoma otworami bocznymi, położonymi ok.2 cm od zakończenia drenu – pojemność min. 1700ml – niesterylny | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 113 - OPASKI IDENTYFIKACYJNE |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt: przeźroczysta, łatwo zamykana, zapięcie typu napa. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych – przeźroczysta | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 114 - DRENY LABORATORYJNE |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Dren silikonowy o śr. 8.0 mm – 12.0 mm. | mb. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dreny balonowe Fi 10 7x13 | mb. | 240 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dreny PCV o śr. 8 mm – 12 mm | mb | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 115 - ŁĄCZNIKI DO DRENÓW |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Łączniki do drenów – schodkowe – proste o średnicy: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-15-6 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 4-4 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 7-7 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 10-10 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 4-7 mm. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 4-10 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 7-10 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 13-13 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 116 - ŻEL DO USG |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Żel do USG (można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) –dopuszcza się żel różnej barwy | butl. / 500ml | 100 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 117 - ŻEL DO EKG |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Żel do EKG (można zaoferować inną pojemność butelek, należy wówczas odpowiednio przeliczyć zapotrzebowanie) | butl. / 500ml | 24 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 118 - ŻEL DO DEFIBRYLATORÓW |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Żel do defibrylatorów | butl / 500ml | 60 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 119 - PAPIER DO EKG |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Papier do EKG:do aparatu Ascard 104 x 40 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier do EKG:do aparatu Ascard 112 x 40 | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do EKG: do aparatu ASCARD B5 ECO Mr. GREEN szer. papieru 58mm ±1mm,średnica rolki papieru 43mm ±1mm | rolki | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do Helige EK55/56 130 x 135 składanka | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do KTG do aparatu Colometrics 4305BAO 152x90x100 | bl. | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier składanka do badań EKG do aparatu (Aparat Delta Plus) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do KTG Oxfort Sonicaid 143x150x300 | bl. | 360 |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier do EKG 58X25 | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Termiczny, czuły papier(D9092)do defibrylatora Defi-Max firmy EMTEL szerokość57mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do Aparat EKG MR BLUE 112x25 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 120 - CZEPKI CHIRURGICZNE |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Czepki jednorazowe damskie | szt. | 26000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepki jednorazowe męskie, wiązane, z paskiem wchłaniającym pot | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 121 - PRZEŚCIERADŁA, FARTUCHY, SERWETY |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Prześcieradła jednorazowe niesterylne na leżankę rozm. ok. 200/80cm | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prześcieradła jednorazowe niesterylne, podfoliowane, rozm. ok.80/210 | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuchy jednorazowe higieniczne niejałowe | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią – niejałowe 90/75cm | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Fartuchy foliowe | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 122 - Piżamy, Koszule |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Piżama (bluza + spodnie w gumkę lub na pasek) z włókniny SMS.Ubrania pakowane pojedynczo,opakowanie foliowe, sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru.Rozm | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszulka z włókniny SMS wiązana z boku lub z tyłu. Ubrania pakowane pojedynczo,opakowanie foliowe,sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru.Rozm.M,L,XL XXL | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 123 - KOMPLET CHIRURGICZNY |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Komplet chirurgiczny jednorazowy z włókniny antystatycznej SMS (bluza + spodnie ściągane trokami w pasie). Opakowanie foliowe, pakowane pojedynczo, w sposób umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. M, L, XL, XXL | kpl. | 800 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 124 Staza |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Staza bezlateksowa x25 | op. | 200 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 125- MISKI NERKOWATE, KACZKI , BASENY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I NOCNIKI DLA DZIECI (odporne na działanie środków myjąco – dezynfekcyjnych). |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Miski nerkowate z tworzywa sztucznego wielorazowego użycia | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaczki z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Baseny z tworzywa sztucznego wielorazowego użytku | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nocniki dla dzieci | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 126 - MISKI, KACZKI, BASENY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Miski nerkowate jednorazowego użytku | szt. | 25000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaczki jednorazowego użytku | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Baseny jednorazowego użytku | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojniki dla chorych z końcówką do pojenia – ok. 200ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik ,taca na narzędzia,jednorazowego użytku | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 127 - POJEMNIKI NA ZUŻYTE IGŁY |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Pojemniki jednorazowego użytku do gromadzenia zużytego ostrego sprzętu medycznego np. igły, wenflony. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, o pojemności 1000ml, 2000ml, | szt. | 4000 10000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 128 - TESTY UREAZOWE |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Testy ureazowe (wykrywanie Helicobacter Pylori) | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 129 – SZKIEŁKA LABORATORYJNE |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Szkiełka laboratoryjne podstawowe | op | 150 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 130 - KIELISZKI DO LEKÓW |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Kieliszki do leków przezroczyste, o pojemności co najmniej 20 ml, czyste bakteriologicznie. | szt. | 100000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 131- KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
|  | Kołnierz wykonany z pianki poliuretanowej nie wchłaniający wodę ,krew ,etc .Nietoksyczny i hypoalergiczny, przepuszczalny dla promieni X, nie powodujący zakłuceń w RTG i MRL. Możliwość regulacji wysokości kołnierza i otworu do swobodnego wykonania konikotomii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dla dorosłych | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dla dzieci | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 132 - PODGŁÓWKI, POZYCJONERY |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Podgłówek wykonany z gąbki do operacji tarczycy o wymiarach około 46x18 cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pozycjoner głowy szczelinowy wykonany z gąbki | szt. | 72 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ochraniacz do stóp i pięt wykonany z gąbki | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pozycjoner pod głowę pierścieniowy z gąbki | szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 5 | Klin do układania pacjenta 46x20x20 cm z gąbki | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wałek pod klatkę piersiową 43x13cm z gąbki | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 133 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLACJI |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Elektroda Qiuk-Combo do stymulacji zewnętrznej i defibrylacji kompatybilne z aparatem Lifepact | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 134 - RĘKAWICE |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Rękawice foliowe damskie i męskie – niesterylne, opakowanie a 100 szt. | op. | 6500 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 135- PIELUCHOMAJTKI |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, podwójny wkład chłonny zabezpiczający przed zawilgoceniem,elastyczne ściągacze w części pachwinowej,zapobiegające wyciekaniu. Brak elementów zwiększających ryzyko reakcji alergicznych. Minimalna chłonność nie mniej 1800ml. | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar M |  | 14.400 |  |  |  |  |  |
|  | Rozmiar L Rozmiar XL |  | 55.200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet nr 136 - Maski do worków samorozprężalnych |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Maski do Ambu, twarzowa posiada delikatny ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy mankiet zapewniający doskonałą szczelność maski przy minimalnym ucisku. Przejrzysta kopuła umożliwia obserwacje ust pacjenta. Nie zawiera lateksu i ftalanów:rozm. pediatryczna 1,2,3, dla dorosłych, 4- mała, 5- średnia, 6- duża. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 137 - Sprzęt endoskopowy kompatybilny z posiadanym torem typu Fujinon typ ED530XT |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Igły do hemostazy endoskopowej jednorazowe | szt | 240 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielorazowe zestawy do zakładania protez dróg żółciowych | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wielorazowe koszyki do usuwania kamieni z dróg żółciowych 4 ramienne, obrotowe,średnica 32mm+/-10% | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ustniki z gumką - jednorazowe | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sfinkterotom igłowy wielorazowy,3 kanałowy, | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Balony do rozszerzania dróg żółciowych | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 138 – Etykiety samoprzylepne |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Etykieta samoprzylepna do metkownicy typu Blitz | rolka | 250 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 139 - Prowadnice wielorazowe do trudnych intubacji |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougie 15 długość60cm 15 długość70cm | szt szt | 3 3 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 140 - Taśmy polipropylenowe |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Taśmy do zaopatrzenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowe, polipropylenowe | szt | 6 |  |  |  |  |  |

| Pakiet nr 141 – Komplet do porodu rodzinnego |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Komplet do porodu rodzinnego – jednorazowy, składający się: 1) komplet chirurgiczny z włókniny SMS (bluza+spodnie w rozm. XL), 2) czepek Typu „Clip”, 3) maska chirurgiczna z włókniny trójwarstwowej na gumki , 4) ochraniacze na obuwie z włókniny antypoślizgowej. Całość pakowana w worek foliowy, | szt. | 600 |  |  |  |  |  |