| Pakiet Nr 24 –WKŁADY WORKOWE DO SSAKA |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent |
| 1 | Filtr przciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym do ssaka Basic-Medela Vacum Extractor | szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład jednorazowy na wydzielinę do ssaka 1,5 l kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela | szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 25 - TESTY CHEMICZNE I BIOLOGICZNE DO STERYLIZACJI ZGODNE Z NORMĄ PN/EN ISO 11607 |  |
| --- | --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |  |
| 1 | Testy chemiczne do sterylizacji parowej (typu Comply, TST) | op. | 120 opakowań (240szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy chemiczne do sterylizacji gazowej (typu Comply, TST) | op. | 60 opakowań (240szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy biologiczne do sterylizacji parowej (typu ATTEST) | op. | 3 opakowania (100szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Testy Bowie – Dicka, np. arkuszowe (dopuszcza się zaoferowanie innego rodzaju niż arkuszowe, należy wówczas przeliczyć odpowiednio zapotrzebowanie) | op. | 17 opakowań (50 szt. w opakowaniu) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Taśmy wskaźnikowe do sterylizacji parowej | rolka | szer.25 mm – 250 rolek po 55m w rolce |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem proc. ster.par. (trzyścieżkowa - kompatybilne z metkownicą typu BLITZ) | rolka | 350 rolek |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Test emulacyjny do sterylizacji parowej – klasa 6 lub 7 | szt | 3 000 szt. (12 op. po 250szt) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przyrząd testowy do kontroli wsadu GKE (steryl.parowa) | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli wsadu GKE - parowy | szt. | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sprawdzian poprawności zgrzewu do opakowań foliowo- papierowych | op. | 3 op. po 250szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 26 - ELEKTRODY EKG |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Elektrody EKG do ciągłego monitorowania z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl do zastosowań pediatrycznych o średnicy około 24 mm. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody EKG do badań wysiłkowych i badań Holtera z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl o wymiarach około 48x34 mm. | szt. | 44000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 27 - OWINIĘCIA NA ZWŁOKI |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Owinięcie na zwłoki dla dorosłych ok. długość 230cm x szerokość 180 cm (kolor czarny). | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Owinięcie na zwłoki dla dzieci ok. długość 100cm x szerokość 80 cm (kolor czarny). | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 28 - ŻEL DO DEFIBRYLATORÓW |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Żel do defibrylatorów | butt. / 500ml | 60 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 29 - PAPIER DO EKG |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Papier do EKG:do aparatu Ascard 104 x 40 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier do EKG:do aparatu Ascard 112 x 40 | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier do EKG: do aparatu ASCARD B5 ECO Mr. GREEN szer. papieru 58mm ±1mm,średnica rolki papieru 43mm ±1mm | rolki | 800 |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do Helige EK55/56 130 x 135 składanka | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier do KTG do aparatu Colometrics 4305BAO 152x90x100 | bl. | 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier składanka do badań EKG do aparatu (Aparat Delta Plus) | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do KTG Oxfort Sonicaid 143x150x300 | bl. | 360 |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier do EKG 58X25 | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Termiczny, czuły papier(D9092)do defibrylatora Defi-Max firmy EMTEL szerokość57mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier do Aparat EKG MR BLUE 112x25 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 30 - PRZEŚCIERADŁA |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Prześcieradła jednorazowe niesterylne na leżankę rozm. ok. 200/80cm | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prześcieradła jednorazowe niesterylne, podfoliowane, rozm. ok.80/210 | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 30A - FARTUCHY, SERWETY |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Fartuchy jednorazowe higieniczne niejałowe | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią – niejałowe 90/75cm | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuchy foliowe | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 31 - PODGŁÓWKI, POZYCJONERY |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Podgłówek wykonany z gąbki do operacji tarczycy o wymiarach około 46x18 cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pozycjoner głowy szczelinowy wykonany z gąbki | szt. | 72 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ochraniacz do stóp i pięt wykonany z gąbki | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pozycjoner pod głowę pierścieniowy z gąbki | szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 5 | Klin do układania pacjenta 46x20x20 cm z gąbki | szt. | 16 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wałek pod klatkę piersiową 43x13cm z gąbki | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 32 - ELEKTRODY DO DEFIBRYLACJI |
| --- |
| LP | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Elektroda Qiuk-Combo do stymulacji zewnętrznej i defibrylacji kompatybilne z aparatem Lifepak | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 33 – PROWADNICE WIELORAZOWE DO TRUDNYCH INTUBACJI |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougie 15 długość60cm 15 długość70cm | szt szt | 3 3 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 34 - Taśmy polipropylenowe |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Taśmy do zaopatrzenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowe, polipropylenowe | szt | 6 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 35 – SPODENKI DO KOLONOSKOPII |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Spodenki do kolonoskopii | szt | 500 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 36 - PASY DO MOCOWANIA PACJENTA |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Pasy do mocowania pacjenta na stole operacyjnym, dziurkowane dwurzędowo w sentencji co 2-3cm od długości 120cm. Inne niż skórkowe. Długość 240cm, szerokość 10cm, tolerancja ( +/-10%) | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pasy do mocowania kończyn zapinane na rzepy. Długość 90cm, szerokość 6cm, powierzchnia zapięcia 20cm, tolerancja( +/-10%). | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 37 - PASY DO KTG |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Rolka pasa wielokrotnego użytku do KTG | szt | 24 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 38 - FILTRY |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Filtr antybakteryjny i hydrofobowy dostosowany do ssaka NEWS ASKIR 30 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtry do materacy p/odleżynowych, oczyszczający zasysane powietrze do pompy TANIA | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ustniki i rury karbowane do inhalatora wyk. z PCV jednorazowe, kompatybilne z inhalatorem RESPIRAIR typ F 400 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 39 - TAŚMY DO MOCOWANIA OSPRZĘTU |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Samoprzylepne, sterylne paski do mocowania osprzętu przy zabiegach operacyjnech zgodne z normą EN/PN 13795 pakowane pojedynczo w papier-folię o wymiarach 8x50cm (+/-10%) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 40 - MATA ANTYPOSLIZGOWA DO OSTRYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Sterylna, jednorazowa miękka mata wykonana z pianki PCV lub poliestru z taśmami przylepnymi, rozmiar 25x40cm (+/- 10%) pakowana pojedynczo w opakowaniu folia-papier. | szt. | 250 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 41 - PUDEŁKO DO LICZENIA IGIEŁ I ZDEJMOWANIA OSTRZY |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Sterylne jednorazowe pudełko do liczenia igieł wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, bezpieczne zamknięcie automatyczne zabezpieczające przed otwarciem podczas transportowania pudełka z odpadami niebezpiecznymi, pakowanie pojedynczo w opakowanie folia-papier. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 42 - GUMKI RECEPTURKI |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Gumki recepturki o średnicy 20 mm, szerokość 1,5 mm, grubość 1,5 mm. 1/2 obwodu 30mm (+/- 10%) | kg | 12 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 43 - TACE PAPIEROWE |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Tace papierowe 13x20 (+/- 10%) | 1 opakowanie-250 sztuk | 10 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 44 - SZNUREK PAKOWY |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Sznurek pakowy - szpagat zwój 0,5 lub 1kg | kg | 30 x 0,5kg lub 15 x 1kg |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 45 - MASKI DO DEZYNFEKCJI |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Półmaska z zaworem wydechowym zmniejszającym stężenie dwutlenku węgla i pary wodnej | szt. | 400 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 46 - ELEKTRODY DO KOAGULACJI |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Elektrody do koagulacji kompatybilne z lancetronem ERBE T-400C niedzielone | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 47 - ZESTAW RUR KARBOWANYCH |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Zestaw rur karbowanych do aparatu do znieczulenia (Titus A R LM 0028 ROK1992 11/M-0085/92-KOMPATYBILNE DO OTWORU) | szt. | 12 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 48 - PASY DO UNIERUCHOMIENIA – temblak, klin |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Temblak na kończynę górną z pasem rozm. M, L. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klin p/obrzękowy wymiary 48cmx38cmx25cm z pokrowcem PCV, umożliwiający mycie i dezynfekcje. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 48A - PASY DO UNIERUCHOMIENIA |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Pasy do unieruchomienia pacjenta na nadgarstki i kostki z taśmą do ramy łóżka, odporne na uszkodzenia z wyściółką od wew. strony, wzmocnione na długości, elementy metalowe nie ulegające korozji, z możliwością czyszczenia środkami chemicznymi. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 49 - APARATY DO POMIARU CIŚNIENIA |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Aparaty do pomiaru cisnienia krwi dla dorosłych, naramienne, mankiet z powłoką umożliwiającą mycie i dezynfekcje. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 50 - ELEKTRODY DO FIZJOTERAPII |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Elektrody do fizjoterapii silikonowo-węglowa o wymiarze 6x6cm posiadająca dwa gniazda zakończone wtykiem typu ''banan” 2 i 4mm | szt. | 32 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody do fizjoterapii silikonowo-węglowa o wymiarze 10x7cm posiadająca 1 gniazdo zakończone wtykiem typu ''banan”4mm | szt. | 64 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pokrowiec wiskozowe do elektroterapii zabezpieczające pacjenta przed ewentualnymi poparzeniami w czasie wykonywania zabiegów fizykoterapii 10x12cm. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkładki pod elektrody vacum z gąbki do terapii podciśnieniowej o wym. 60mm | op. 4 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 51 - SPRZĘT LARYNGOSKOPOWY |
| --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrzebo wanie na 22 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Numer katalogowy Producent |
| 1 | Łyżki do laryngoskopu, światłowodowe, wielorazowe, typu Macintosh, rozmiary: 0, 1, 2 ,3 ,4, 5 wymienny moduł światłowodu, kompatybilne z rękojeściami w standardzie ISO7376 (tzw. zielona specyfikacja). Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki. Wykonane ze stali nierdzewnej. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękojeść do laryngoskopu światłowodowa, zasilana bateryjnie, rozmiar standardowy. Rękojeść zgodnie z normą ISO7376 (zielona specyfikacja). Wielorazowa. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw 3 łyżek światłowodowych (rozmiary 2, 3, 4) oraz rękojeść w pudełku z tworzywa. Łyżki typu Macintosh z zieloną specyfikacją. Zasilanie bateryjne, zestaw wielorazowy. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Laryngoskop do trudnych intubacji - łyżka laryngoskopu typu Macintosh Flex TIP + z ruchomym końcem o regulowanym kącie nachylenia do 70°. Podczas intubacji za pomocą dźwigni można unieść nagłośnię i uwidocznić struny głosowe. Wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta dorosłego, o pojemności 1600ml z zaworem ciśnieniowym 60cm H2O, z rezerwuarem tlenowym o pojemności 25000ml, wykonany z PCV, przewód tlenowy dł. ok. 2m. Wielorazowy. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 550ml z zaworem ciśnieniowym 40cm H2O, wykonany z PCV, wielorazowy przewód tlenowy ok 2m; rezerwuar tlenowy o poiemności 2500ml. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 280 ml z zaworem ciśnieniowym 40cm H2O, wykonany z PCV, przewód tlenowy 2m, rezerwuar tlenowy o pojemności 600ml ( noworodki) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |  |