FORMULARZ CENOWY                                                Załącznik Nr 2 do SIWZ

| Pakiet Nr 1 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi, osprzętu anestezjologicznego (zamawiający wymaga aby opakowania zaopatrzone były w miarkę kalibracyjną lub kranik) |
| --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: Nazwa handlowa, Nr katalogowy. |
| 1. | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, osprzętu anestezjologicznego i endoskopów ( również giętkich) w postaci proszku, na bazie aktywnego tlenu ( nadwęglan sodu) , bez aktywatora, skuteczny na B ( w tym Tbc) ,F, V ( Polio, Adeno) do 15 min, S w stężeniu 2%. Wyrób medyczny kl II b | 42op. 10op. | 4000 g 800 g |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat płynny zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne - do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, osprzętu anestezjologicznego, nie zawierający aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu, biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Wykazujący działanie: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Papowa, Rota) w czasie 15 min z możliwością rozszerzenia o Adenowirusy w czasie ok.60 min- 2% . Wyrób medyczny kl II b | 43 op. 10 op. | 5 l 1 l |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |

| Pakiet Nr 2 - Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów. |  |
| --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr.w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr.w PLN | Wartość Netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |  |
| 1. | Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych. Proszek nie pylący się podczas dozowania, całkowicie rozpuszczający się w roztworze, bezwonny, nie wymagający aktywatora. Działanie: B, Tbc,( M. avium, M. terre),F,V (Polio, Adeno, Noro HIV,HCV,HBV),S (C. difficile) w czasie do 15 min. i stężeniu max 1%. Możliwość dezynfekcji inkubatorów potwierdzona przez producenta, możliwość dezynfekcji powierzchni, sprzętu w obecności dorosłego pacjenta. Wyrób medyczny kl II b | 10 op. 4 op. | 5 kg 1 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 3 - Preparat do dezynfekcji delikatnych powierzchni, nieodpornych na działanie alkoholu. |
| --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr.w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| 1. | Gotowy do użycia preparat z aplikatorem pianowym do dezynfekcji delikatnych powierzchni, wyposażenia, wyrobów medycznych, możliwość stosowania do inkubatorów, głowic USG oraz dezynfekcji zabawek. Możliwość użycia preparatu na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. avium, M. tuberkulosis), F (Candida albicans), V (HIV, HBV ,HCV, Rota, Polyoma) – 15 min. Wyrób medyczny kl II a | 79 op. 25 op. | 1 l 5 l |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |

| Pakiet Nr 4 - Preparaty do myjni dezynfektora typu Nevamatic H 02 2 T (kompatybilne - pochodzące od jednego producenta) |
| --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebo wanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncent. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncent. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacje o preparacie: Nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |
| 1. | Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwa pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2 log. Nie wymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych .PH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne ,alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawiera glicerolu oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny. | 40 | op. 5 litrów |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach ,nie zawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego Do szybkiego, bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujacy pozostałości alkaliczne .Znajdujący zastosowanie w miejscach ,gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-08 ml/l. | 10 | op. 5 litrów |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |

| Pakiet Nr 5 - Preparaty do przygotowania endoskopów do ponownego użycia (Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia potwierdzającego możliwość użycia preparatu wykonawcy w myjni CHoyang oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni pod oferowane preparaty - pkt. 2, 3). Do poz.1 i 3 wymagane paski testowe wliczone w cenę preparatu. |
| --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncent. w PLN | VAT w % | Cena jedn brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacje o preparacie: Nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |
| 1. | Preparat do dezynfekcji manualnej wysokiego poziomu endoskopów na bazie 2% aldehydu glutarowego, zachowujący aktywność biobóczą do 30 dni. Wykazujący działanie : B, Tbc, F, V (HIV,HBV,HCV,Herpes, Adeno, Polio) - 10 min. S - 60 min. Możliwość użycia preparatu w myjni Choyang CYW 100. Wyrób medyczny kl II b. | 26 op. 4 op. pasków testowych | 5l |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych, zawierający kompleks enzymów, skutecznie myjący w niskich stężeniach roboczych od 0,01 % do 0,5 % niezależnie od jakości użytej wody. Kompatybilny z preparatem z pkt.3 Możliwość użycia preparatu w myjni Choyang CYW 100. Wyrób medyczny kl I | 25 op. | 5 l |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów, narzędzi termolabilnych, wyrobów medycznych, na bazie kwasu nadoctowego neutralne pH. Wykazujący działanie na: B ,F (C. albicans, A. braslliensis), Tbc (M. terre, M. avium) V, S w czasie do 5 min. Preparat powinien zachować aktywność biobójczą do 14 dni (50 endoskopów). Wymagane testy kontrolne potwierdzające aktywność biobójczą używanego preparatu. Kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 2. Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni Choyang CYW 100. Wyrób medyczny kl II b | 98 op. | op.5 l. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy kontrolne do poz.3 | 12 op. | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |

| Pakiet Nr 6 - Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni. |
| --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebo wanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncent. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncent. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |
| 1. | Preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni, powierzchni trudnodostępnych, sprzętu medycznego w tym foteli zabiegowych, aparatury medycznej ,sprzętu rehabilitacyjnego. Bez zawartości aldehydu, fenoli, amin, QAV związków nadtlenowych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Zawierający etanol, 2- propanol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych Preparat o neutralnym zapachu. Spektrum działania: B, (w tym MRSA,) F, (C. albicans), w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Ebola , Herpes simplex) Rota, Noro w czasie do 60 sek. Preparat przebadany w fazie min. 2.1 w obszarze medycznym, przy niskim i wysokim obciążeniu organicznym. Zamawiający wymaga by op. 1 l. były wyposażone w spryskiwacz. Wyrób medyczny kl II a | 2300 szt. | op. 1 l. |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 7 – Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. |
| --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebo wanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncent. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncent. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |
| 1. | Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni metalowych gumowych drewnianych, szkła akrylowego. Nie pozostawiający plam, smug, osadów na dezynfekowanych powierzchniach .Możliwość stosowania w obecności pacjenta, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Na bazie chlorku benzalkonium . Bez zawartości aldehydów, biguanidyny i alkoholu. Wykazujący działanie : B,( Salmonella),Tbc, F /C. albicans. A .niger/ V (HIV, HBV,HCV), w czasie do 15 min, i niskim stężeniu ok.0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Adeno i Polio. Skuteczność bójcza potwierdzona w warunkach brudnych. Produkt biobójczy lub wyrób medyczny Zamawiający wymaga dostarczenia systemu kontroli czystości powierzchni poprzez dostarczenie znaczników ultrafioletowych w ilości 20 szt., w cenie preparatu. | 40 op. 15 op. | 5 l wymagane jest aby preparat był wyposażony w kranik do przelewania (5 szt) 1 l (do op. litrowych wymagana pompka w ilości 15 szt.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem: |  |  |  |

| Pakiet Nr 8 - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego |
| --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebo wanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |
| 1. | Preparat w postaci tabletek wykazujący działanie sporobójcze do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, zawierający tenzydy myjące, na bazie aktywnego chloru (Troklozen sodu) , możliwość zanurzenia w roztworze, możliwość zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością . Wykazujący działanie na: B, Tbc (M.avium ,M. Terre), F (co najmniej C. albicans), V (Adeno, Polio), S (w tym Clostridium difficile) - czas działania do 15 min. Produkt biobójczy | 200 op. | co najmniej 200 tabl. |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 9 - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebo wanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |
| 1. | Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni Substancja czynna: związki chlorowe w preparatach ciekłych. Wykazujący działanie – B, V, F, Tbc, S w stężeniu ok. 3% w czasie do 60 min. Produkt biobójczy Do pakietu 9 zamawiający wymaga zamontowania 3 dozowniki naścienne do preparatu płynnego w cenie preparatu. | 225 szt. | op. 15 l /kg + kraniki do przelewania w ilości 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet Nr 10 - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni. Lp. Rodzaj środka dezynfekcyjnego Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok Wielkość opakowania koncentr. Cena jedn. netto koncentr. w PLN VAT w % Cena jedn. brutto koncentr. w PLN Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy 1. Preparat w postaci koncentratu na bazie dwutlenku chloru, do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Spektrum działania: B. (w tym MRSA), F. Tbc (M avium, M. terre) V (Noro, Adeno, Polio) , S (C. difficile) do 5 min. Wyrób medyczny kl II a 600 op. saszetka na 5 l. wody Pakiet Nr 11 - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni na oddziałach noworodkowych, dziecięcych Lp. Rodzaj środka dezynfekcyjnego Zapotrzebowanie koncentr. na 1 rok Wielkość opakowania koncentr. Cena jedn. netto koncentr.w PLN VAT w % Cena jedn. brutto koncentr. w PLN Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Informacja o preparacie: Nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy 1. Preparat myjąco- dezynfekcyjny przeznaczony do wszystkich rodzajów powierzchni, z możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych, noworodkowych – potwierdzone opinią Instytutu Matki i Dziecka bądź innej, równoważnej jednostki. Bez zawartości aldehydów, chloru, związków zapachowych i substancji lotnych. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F w czasie do 5 min i stężeniu 0,25%V (HBV, HCV, HIV, Rota) w czasie do 15 min. i stężeniu 0,5%, z możliwością rozszerzenia o Tbc oraz wirusy Adeno, Polio. Wyrób medyczny kl II a Zamawiający wymaga dostarczenia w cenie preparatu systemu kontroli czystości powierzchni poprzez dostarczenie znaczników ultrafioletowych w ilości 15szt. 18 op. 2 op. 6 l 2 l Ogółem: |
| Pakiet Nr 12 - Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i skóry |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebo wanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowa-nia koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |
| 1. | Preparat do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry nie zawierający barwników i związków alkalicznych, z alantoiną pH 5 - 6. Preparat kompatybilny z prep. z poz. 3,4. Kosmetyk | 100 op. | op. 1 l. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry, nie zawierający barwników i związków alkalicznych, z alantoiną, pH 5-6. Preparat kompatybilny z prep. z poz.3, 4. Kosmetyk | 65 szt. | op. 5 l |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków tj. barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorheksydyny, kwasy organiczne. Wykazujący działanie: B, Tbc, F, V (HIV,HBV,HCV) Herpes Simpleks, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno - 30 sek. oraz Polio 60 sek. Czas dezynfekcji: hig.30 s, chir. - 90 s Produkt Leczniczy Zamawiający wymaga aby oferent w cenie preparatu zaopatrzył zamawiającego w koszyki /wieszaki na łóżko do preparatu dezynfekcyjnego w ilości 15 szt. na op. 1l. oraz zaopatrzenie w pompki do w/w preparatu, Do pakietu w pkt.3 zamawiający wymaga zamontowania dozowników (w cenie preparatu) – uchwyt ścienny do butelek 500 ml + dźwignia do uchwytu ściennego+ pompka dozująca do butelki 500 ml. 10 dozowników. | 100 szt. 10 szt. | op. 1l. op. 0,5 l. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków tj. barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorheksydyny. Wykazujący działanie: B, Tbc ,F,V (HIV,HBV,HCV) Herpes Simpleks, Vaccinia, Rota,Noro, Adeno w czasie 30 sek. oraz Polio - 60sek. Czas dezynfekcji: hig.30 sek. chir.-90 sek. Produkt Leczniczy | 230 szt. | op.5l |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze na bazie min.2 alkoholi. Wykazujący działanie B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) w czasie do 30 sek. dez.chir.-1,5 min dez.hig.- 30 sek. Produkt biobójczy Zamawiający wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiającego w wieszaki na łóżko (na środki dezynfekcyjne do rąk) w ilości 15 szt. (w cenie preparatu), 15 szt. na op. 0,5 l. oraz zaopatrzenie w pompki do preparatu dezynfekcyjnego. | 100 szt. | op.0,5 l |  |  |  |  |  |  |
| 6 . | Preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie min.2 alkoholi. Wykazujący działanie B, Tbc ,F, V (Polio, Adeno), w czasie do 30 sek. dez. chir. 90sek. dez.hig.30 sek. Produkt biobójczy Zamawiający wymaga aby oferent w cenie preparatu zaopatrzył zamawiającego w koszyki /wieszaki na łóżko do preparatu dezynfekcyjnego w ilości 5 szt. na op. 1l. oraz zaopatrzenie w pompki do w/w preparatu. | 105 szt. 55 szt. | op. 5 l op. 1 l. |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |

| Pakiet Nr 13 - Preparat do konserwacji narzędzi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Preparat do manualnej konserwacji narzędzi zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, > 30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów.(CFC) Wyrób medyczny | 30 szt. | 400ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 14 - Preparat do pielęgnacji rąk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Preparat w postaci kremu, przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk. Nawilżający, pielęgnujący skórę rąk. Przeznaczony dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Zawierający w składzie min. prowitaminę B5,glicerynę witaminę E. Nie zawierający parabenów. Posiadający badania dermatologiczne. Kosmetyk | 125 op. | op.500 ml z pompką dozującą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 15 - Preparaty do mycia i wykonania procesów dezynfekcji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Suche chusteczki w rolkach do nasączania środkiem dezynfekcyjnym dowolnym Przeznaczone do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z mieszanki celulozy ,poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m². Produkt niepylący, nie pozostawiający smug po użyciu. Wyrób medyczny | 25 op. pakowane po 100 szt. w rolce | rozm.30x34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 16 - Preparat do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego o gramaturze 45 g /l , o wymiarach 18 cm x20 cm Opakowanie: 100 szt typu flow- pack Wyrób medyczny kl II a | 165 op. | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 17 - Ręczniki – czyściwo papierowe |
| --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrzebo wanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncent. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncent. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacje o preparacie: Nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |
| 1 | Ręczniki papierowe w rolkach, chłonne i wytrzymałe, do stosowania w różnych warunkach, elastyczne, nie rozrywają się. Bezpieczne dla skóry, do czyszczenia powierzchni i przedmiotów. Można stosować w połączeniu z wodą, detergentami, środkami dezynfekcyjnymi. Nie powodują uczuleń. Czyściwo tworzy celuloza w białym kolorze Podzielona na różne odcinki (perforowane) o gramaturze20g/m, dwuwarstwowy. Szerokość: min.28 cm., długość min. 260.m. Bezzapachowy, wysoka absorpcja. | 450 rolek | rolka |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stojak do czyściwa podłogowy | 3 szt. | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem: |  |  |  |

| Pakiet Nr 18 - Środek do uzdatniania wody |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Tabletki solne do użytkowanej stacji uzdatniania wody typ B12A-PT model ITT Neo Dyn100 T45 C3 | 40 worków | 25 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 19 - Preparat do usuwania nieprzyjemnych zapachów np. moczu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Preparat oparty na mieszaninie kwasów organicznych: kwasu mlekowego pow2%, kwasu cytrynowego, środków powierzchniowo czynnych, alkoholu izopropylowego pow.2%,oraz kompozycję zapachową,< 1%. Preparat w aerozolu do usuwania odoru moczu i innych nieprzyjemnych zapachów. Nie może być substancją żrącą. | 5 op. | 1 l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 20 - Preparat do prania i dezynfekcji butów operacyjnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Koncentrat preparatu do prania i dezynfekcji butów operacyjnych. Wyrób medyczny. | 10 op. | 2 l/ kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 21 - Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru ( max 1,5%). Wymiary 20x20 cm. (+ / -10 %). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniające wymogi normy EN 16615,EN 14476 i RKI. Spektrum B, F (grzybobójcze),V (wirusy osłonione, Adeno), Tbc, S (C. difficile) w czasie do 5 min. Wyrób medyczny. | 40 op. | op. 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 22 - Preparat do dezynsekcji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Preparat do dezynsekcji zawierający bendiokarb | 2 op. | 500 g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 23 - Preparat do dezynsekcji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Preparat do dezynsekcji zawierający deltrametrynę | 2 op. | 1000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 24 - Preparat do dezynsekcji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Preparat do dezynsekcji zawierający d-fenotrynę, piperonyl | 10 op. | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 25 - Preparat do dezynsekcji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Preparat do dezynsekcji zawierający deltametrynę, tetrametrynę, piperonyl. | 20 | 300 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet Nr 26 - Preparat do deratyzacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj środka dezynfekcyjnego | Zapotrze-bowanie koncentr. na 1 rok | Wielkość opakowania koncentr. | Cena jedn. netto koncentr. w PLN | VAT w % | Cena jedn. brutto koncentr. w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Informacja o preparacie: nazwa handlowa wyrobu, Nr katalogowy |  |  |  |
| 1. | Preparat do deratyzacji zawierający brodifacum | 2 op. | 10 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |