Kutno, dn. 08.05.2018r.

**WYJAŚNIENIA Nr 1**

**DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonym na dostawę systemów zespoleń do złamań okołoprotezowych, sprzętu i implantów artroskopowych, implantów do osteotomii, folii operacyjnej jodowanej oraz roztworu soli fizjologicznej

Nr postępowania: ZP/12/18

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści nieorganiczną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego.

Dostępna w rozmiarze 25x30mm o grubości 2mm. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

**Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x34cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 70x80cm?

**Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 1, dot. Pakietu nr 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji 6 oraz pozycji 7

i utworzenie oddzielnego pakietu. Jeśli tak, to prosimy o podanie wymaganej kwoty wadium.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zamawiający wydziela z Pakietu Nr 3 pozycje 6 i 7 i tworzy oddzielny Pakiet Nr 3A dla tych pozycji: w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ.**

**Wadia cząstkowe dla ww. Pakietów wynoszą odpowiednio:**

**Pakiet nr 3 - 5 000 PLN**

**Pakiet nr 3A - 749 PLN**

Pytanie 2, dot. Pakietu nr 3, 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczanie kompletnego instrumentarium wraz z pełnym kompletem implantów ( tzn. wszystkie zamawiane rozmiary przedmiotu zamówienia ujętego w Pakiecie Nr: 7 wraz z kontenerem do sterylizacji przedmiotu zamówienia) w formule „ lotnego kompletnego instrumentarium oraz lotnego pełnego kompletu implantów” bezpośrednio na dni poprzedzające zaplanowane zabiegi operacyjne, bez potrzeby stałego wypożyczania instrumentarium i bez potrzeby tworzenia banku implantów na czas trwania umowy i równocześnie czy Zamawiający odstąpi w związku z tym od potrzeby użyczenia na czas trwania umowy mobilnej, zamykanej szafy do przechowywania komisu implantów?

**Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie 3, dot. Pakietu nr 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na bezpłatne dostarczanie przez okres dwóch lat po wygaśnięciu umowy przetargowej wkrętaków niezbędnych do usunięcia zaimplantowanych produktów bezpośrednio na dni poprzedzające zaplanowane zabiegi operacyjne, bez potrzeby stałego wypożyczania w/w wkrętaków?

**Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie 4, dot. Pakietu nr 7:

Czy Zamawiający zgodzi się na przeprowadzenie prezentacji przedmiotu zamówienia (implanty, narzędzia) w terminie innym niż dzień otwarcia ofert, wcześniej ustalonym z personelem Bloku Operacyjnego? Pragniemy nadmienić, że oferowany asortyment, zarówno implanty jak i instrumentarium jest znany Zamawiającemu.

**Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pakiet 9 poz. 1- 2

Czy Zamawiający podając rozmiar folii operacyjnej ma na myśli rozmiar części lepnej?

**Wyłącznie.**

Pakiet 9 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h).; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm). Folia bakteriobójcza sklasyfikowana jako wyrób medyczny Klasy IIa sterylny zgodnie z Regułą 6 i 7 aneksu IX Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42 EWG, potwierdzonej za zgodność przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną stosownym certyfikatem CE .

**Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 9 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h).0000000000000; brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x60cm (całkowita 80x60cm). Folia bakteriobójcza sklasyfikowana jako wyrób medyczny Klasy IIa sterylny zgodnie z Regułą 6 i 7 aneksu IX Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42 EWG, potwierdzonej za zgodność przez Europejską Jednostkę Notyfikowaną stosownym certyfikatem CE .

**Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pakiet Nr 2 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 2 i 3 z Pakietu Nr 2?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zamawiający wydziela z Pakietu Nr 2 pozycje 2 i 3 i tworzy oddzielny Pakiet Nr 2A dla tych pozycji: w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ.**

**Wadia cząstkowe dla ww. Pakietów wynoszą odpowiednio:**

**Pakiet nr 2 - 3 064 PLN**

**Pakiet nr 2A - 3 600 PLN**

W związku z tym, że dokonana zmiana jest istotna, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia **28.05.2018r.** do godziny **1000**. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.05.2018r.**  o godz. **1030** w siedzibie Zamawiającego w małej sali konferencyjnej nr 08a- niski parter.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego