## Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY | [7 empty] | Załącznik Nr 2 | do SIWZ
* Pakiet nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN
w %
1 | Stapler jednorazowy zamykający, z obrotową rękojeścią i wyginającą się główką, o dł. linii szwów 55 mm i wysokości zszywek przed zamknięciem 3,5 lub 4,8 mm z automatyczną regulacją docisku zszywek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 15
2 | Ładunek jednorazowy do staplera liniowego wielorazowego użytku, o długości 55mm, zszywki tytanowe do tkanki normalnej i grubej, zawierający dopychacze integralnie połączone z ładunkiem dla zapewnienia właściwego formowania zszywek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 25
3 | Ładunek jednorazowy do staplera liniowego wielorazowego użytku, o długości 90mm, zszywki tytanowe do tkanki normalnej i grubej, zawierający dopychacze integralnie połączone z ładunkiem dla zapewnienia właściwego formowania zszywek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt | 12
4 | RAZEM | szt. | 52 | X | X | X
* Pakiet nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent Nr katalogowy
w %
1 | Stapler okrężny jednorazowy, zakrzywiony o średnicy kowadełka 21-22mm, 25-26mm, 29-30mm, 33-34mm z regulowaną wysokością zszywki i obrotowym ostrzem; Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. | szt. | 10
2 | Stapler okrężny jednorazowy, prosty o średnicy 29-30mm, 33-34mm z regulowaną wysokością zszywki i otworami trakcyjnymi pozwalającymi na wciągnięcie linii zszywek i tkanki do główki staplera; Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia staplera w zestawie z akcesoriami transanalnymi jednorazowego użytku. | szt. | 5
3 | Automatyczna kapciuchownica jednorazowego użytku do zakładania tymczasowych szwów kapciuchowych w zabiegach chirurgicznych przełyku, żołądka, jelit i odbytu, umieszczająca okrężnie pasmo nylonowego materiału szewnego 2-0 przytrzymywanego na miejscu przez zszywki ze stali nierdzewnej, których końcówki po zamknięciu unoszą się ku górze. Długość ładunków 47mm i 67mm. Zmawiający określi długość ładunku przy składaniu zamówienia | szt. | 2
4 | RAZEM | szt. | 17 | X | X | X
* Pakiet nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | VAT | Cena jedn. | Wartość | Wartość | Producent, Nr katalogowy
|  |  |  | netto w PLN | w % | brutto w PLN | netto w PLN | brutto w PLN
1 | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 55-60mm, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, posiadający łańcuch i punkt pozycjonujący tkanki zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, posiadający uchwyt z antypoślizgową podkładką na palec oraz zrównoważony system kontroli dźwigni, zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem umieszczającym nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 3,8 mm, 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 15
2 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 55-60mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia, umieszczający nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża. Zszywki w wysokości 3,8 mm, 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 30
3 | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 75-80mm, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, posiadający łańcuch i punkt pozycjonujący tkanki zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, posiadający uchwyt z antypoślizgową podkładką na palec oraz zrównoważony system kontroli dźwigni, zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem umieszczającym nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 3,8mm, 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 20
4 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 75-80mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia, umieszczający nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża. Zszywki w wysokości 3,8mm, 4,2 mm i 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 40
5 | Stapler liniowy jednorazowego użytku zamykająco-tnący, długość linii cięcia 99-105mm, posiadający nóż stanowiący integralną część ładunku, posiadający łańcuch i punkt pozycjonujący tkanki zapobiegające ześlizgiwaniu się tkanki z końcówek roboczych narzędzia, posiadający uchwyt z antypoślizgową podkładką na palec oraz zrównoważony system kontroli dźwigni, zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki. Stapler dostarczany z ładunkiem umieszczającym nie mniej niż 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża, linia zszywek dłuższa od linii cięcia. Zszywki w wysokości 3,8 mm i 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 15
6 | Ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku, zamykająco-tnący z wbudowanym nożem, długość linii cięcia 99-105mm, linia zszywek dłuższa od linii cięcia, umieszczający nie mniej nią 2 rzędy tytanowych zszywek po każdej stronie noża. Zszywki w wysokości 3,8mm i 4,5 mm, dostosowane do różnych grubości tkanek. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 30
11 | RAZEM | szt | 150 | X | X | X
· Zamawiający wymaga, abyprzedmiot zamówienia wykazywał się:
· szczelnością zespolenia po użyciu staplera
· hemostazą po zespoleniu staplerem
FORMULARZ CENOWY